Sygn. USK/DZP/PN-5/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-03-21

Dotyczy:  Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej ; USK/DZP/PN-5/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 1a

Czy zamawiający dopuści stentgraft o następującej specyfikacji:

stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany:

- zbudowany na bazie stentu nitinolowego z pokryciem poliestrowym

- średnica proksymalnego pierścienia stentgraftu 21-34 mm

- długość rozwidlonego trzonu 55 - 110 mm + odnogi biodrowe implantowane niezalezienie (od 60-140 mm z możliwością dalszego przedłużenia)

- średnica otworu nielimitowana 5-10 mm

- pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tętniakiem w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i t. krezkowej górnej – liczba otworów zabezpieczających odejście tętnic trzewnych zgodna z poszczególnymi wymogami (ilość otworów bez ograniczeń – od 1 - 4 otworów.)

- projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi

- system wprowadzający posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stengraftu w systemie Anaconda One- Look i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację

- system posiada nielimitowaną możliwość dokonywania repozycji podczas rozprężania rozwidlonego trzonu i kaniulowania fenestracji. Możliwość kaniulacji fenestracji z dostępu ramiennego. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające.

Odpowiedź :

Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 2

1) Czy zamawiający dopuści stentgrafty o następującej specyfikacji:

-Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej 	tętnic nerkowych

-Rozwidlony, o budowie wielomodułowej

-Połączenie protezy ze szkieletem za pomocą szwów

-Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego 	poliestru 	cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał 	stosowany do 	produkcji protez naczyniowych

-System podnerkowy, wieloczęściowy

-Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków

-Maksymalne zagięcie szyi w odcinku proksymalnym aorty do 90o.

-Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych                               	oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia 	trzonu 	przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany 	tętniaka

-System jest wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent 	Graftu   	( 20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych ( 18F )

-Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – średnice 21,5-34mm, część biodrowa

10-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 	mm    i części biodrowej od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość 	odnóg 	60-180 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza dlugość 40 mm, średnica 	21-34 	mm.

Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu                        	przy odnogach o średnicy proksymalnej 12mm w każdym przypadku, które w dalszej 	części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm. 	Pozwala 	to na znaczne ułatwienie doboru części stent graftu , upraszsza 	wymiarowanie i 	minimalizuje możliwości błędu wymiarowania.

Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje    i 	poprawiające widoczność

- Bardzo dobra widoczność pod RTG ( tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie )

-Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie  nawet  przy 	bardzo krętych naczyniach dostępowych

-Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji

-Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty

-System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie 	kontralateralnej  w celu dołączenia nogawki

-Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez 	zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową.

-System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczanie 	stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do 	anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania systemu wprowadzającego

Odpowiedź :

Zgodnie z  SIWZ

2) Czy Zamawiający wydzieli poz.1 z pakietu 2 i utworzy odzielny pakiet, umożliwiający złożenie ofert   bardziej konkurencyjnych?

Odpowiedź :

Zgodnie z  SIWZ

Pakiet nr 2a

Czy zamawiający dopuści stentgraft o następującej specyfikacji:

stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany:

- zbudowany na bazie stentu nitinolowego z pokryciem poliestrowym

- średnica proksymalnego pierścienia stentgraftu 21-34 mm

- długość rozwidlonego trzonu 55 - 110 mm + odnogi biodrowe implantowane niezalezienie (od 60-140 mm z możliwością dalszego przedłużenia)

- średnica otworu nielimitowana 5-10 mm

- pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tętniakiem w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i t. krezkowej górnej – liczba otworów zabezpieczających odejście tętnic trzewnych zgodna z poszczególnymi wymogami (ilość otworów bez ograniczeń – od 1 - 4 otworów.)

- projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi

- system wprowadzający posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stengraftu w systemie Anaconda One- Look i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację

- system posiada nielimitowaną możliwość dokonywania repozycji podczas rozprężania rozwidlonego trzonu i kaniulowania fenestracji. Możliwość kaniulacji fenestracji z dostępu ramiennego. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające.

Odpowiedź :

Zgodnie z  SIWZ

Pakiet 4

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania stentgraft brzuszny, którego średnica systemu wprowadzającego jest mniejsza od wskazanej w opisie i wynosi 13F lub 14F dla nóg stentgraftu. Średnica korpusu głównego zgodna z opisem 18-19F.

Odpowiedź :

Tak

- W związku z wielkością przetargu na 30 szt. stentgraftów i niemożliwością dostarczenia do magazynu w formie komisu stentgraftów w pełnej rozmiarówce, która przekracza wartość kontraktu prosimy o dokładne określenie ilości stentgraftów w formie komisu?

Przy tej wielkości kontraktu prosimy, żeby magazyn komisowy stanowił nie więcej    niż 3-5 kompletów stentgraftów do implantacji.

Odpowiedź :

Brak zgody

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych