| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15127 | 7MUG3473 + 2SNG3440 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-05-16 |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15124/10 | 7MUG3025 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-05-18 |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15129/10 | 7MUG3475 + 2SNG3437 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15126/10 | 7MUG3023 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-05-18 |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15130/10 | 7MUG3472 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15125/10 | 7MUG3474 + 8SNG0832 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-05-16 |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15123/10 | 7MUG3021 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-04-13 |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 15128 | 7MUG3476 | Stacja Dializ | 2007 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-05-24 |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | Multifiltrate | 35721 | 2MUG1466 | Stacja Dializ | 2002 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-05-24 |
|  | aparat do dializ | 4008B | T-802-0565 | 0V5AN770 | Stacja Dializ | 2000 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | 15120/10 | 7VCAGU02 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-21 |
|  | aparat do dializ | 4008S | 15119/10 | 7VCAGT96 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-21 |
|  | aparat do dializ | 4008S | 15122/10 | 7VCAGT94 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-22 |
|  | aparat do dializ | 4008S | 15121/10 | 6VCAEM63 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2006 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2018-01-19 |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0756 | 8VCALM50 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0752 | 8VCAKM29 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0751 | 8VCAKM27 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0747 | 8VCALM21 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0686 | 3VCAM660 | Stacja Dializ | 2003 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-30 |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0754 | 8VCALM38 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0753 | 8VCALM28 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0750 | 8VCALM48 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2018-04-12 |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0749 | 8VCALM42 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0748 | 8VCALM41 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0746 | 8VCALM37 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-29 |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0755 | 8VCALM24 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0743 | 7VCAHR32 | Stacja Dializ | 2007 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0742 | 7VCAHR35 | Stacja Dializ | 2007 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2018-04-12 |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF12 | Stacja Dializ | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF13 | Stacja Dializ | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-16 |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF17 | Stacja Dializ | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-16 |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF18 | Stacja Dializ | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0704 | 6VCABH23 | Stacja Dializ | 2006 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | T-802-0640 | 2VCAG806 | Stacja Dializ | 2002 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | A-802-0772 | 6VCAEM76 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2006 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | A-802-0775 | 6VCAEM73 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2006 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2018-03-10 |
|  | aparat do dializ | 4008S | A-802-0769 | 8VCALM44 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | A-802-0771 | 8VCALM35 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | A-802-0770 | 8VCALM34 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | A-802-0773 | 8VCALM32 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S | A-802-0774 | 8VCALM31 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2008 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2018-04-12 |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF20 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF22 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-29 |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF23 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | 2017-12-30 |
|  | aparat do dializ | 4008S |  | 0VCAVF19 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2010 | Fresenius Medical Care | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008 | T-802-0762 | 9VEAE700 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-06-03 |
|  | aparat do dializ | 5008 | T-802-0761 | 9VEAE699 | Stacja Dializ | 2008 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-06-03 |
|  | aparat do dializ | 5008 | A-802-0886 | 1VEAR672 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2012 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-03-02 |
|  | aparat do dializ | 5008 | A-802-0887 | 1VEAR667 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2012 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-03-02 |
|  | aparat do dializ | 5008 | A-802-0888 | 1VEAR682 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2012 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-03-02 |
|  | aparat do dializ | 5008S | A-802-1168 | 3VSAJ932 | Stacja Dializ | 2013 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | A-802-1169 | 3VSAJ933 | Stacja Dializ | 2013 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | A-802-1171 | 3VSAJ935 | Stacja Dializ | 2013 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | A-802-1174 | 3VSAJ937 | Stacja Dializ | 2013 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | A-802-1172 | 3VSAJ936 | Stacja Dializ | 2013 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | A-802-1173 | 3VSAJ938 | Stacja Dializ | 2013 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | A-802-1170 | 3VSAJ934 | Stacja Dializ | 2013 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | 21883/12 | 1VSA8814 | Stacja Dializ | 2011 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | 21887/12 | 1VSA8815 | Stacja Dializ | 2011 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | 21888/12 | 1VSA8816 | Stacja Dializ | 2011 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | 21885/12 | 1VSA8817 | Stacja Dializ | 2011 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | aparat do dializ | 5008S | 21886/12 | 1VSA8818 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2011 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Monitor składu ciała pacjenta - pomiar bioimpedancji | BCM Body Composition Monitor | A-802-1141 | 1BJA2125 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2012 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2018-02-01 |
|  | Stacja uzdatniania wody do dializ | Aqua WTU250 | 15131/10 | 744S0659 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2009 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2019-03-22 |
|  | Stacja uzdatniania wody do dializ | Aqua WTU250 | 15132/10 | 744S0660 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2009 | Fresenius Medical Care | 24 mies. | 2019-03-22 |