DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-37/2018                                                                           Wrocław, dnia  14.03.2018 r.

​ Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny - powtórzenie nr sprawy: USK/DZP/PN-37/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Pakietu nr 18

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm, średnica 16/8, długości 45 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania

W zakresie Pakiet nr 9 podpakiet nr 8:

- Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 96szt-pakowane 8szt w magazynku, w opakowaniu zbiorczym  12 magazynków- zamiast 100szt?, Klipsy spełniają pozostałe wymagania  Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, w przeliczeniu na  ilość wymaganą w   formularzu cenowym

– zał. Nr 1.

Pytania

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie

- klipsów tytanowych, rozmiar: „small”. Szerokość przed zamknięciem: 2,08mm, długość po zamknięciu 3,68mm. Głębokość klipsa: 2,87mm. Wewnętrzne rowki wzdłużne i poprzeczne zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia. Klipsy cechują się sekwencją dystalno – proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamykania na naczyniu, klips nie miażdży i nie gilotynuje naczynia krwionośnego. Rowki poprzeczne stabilizują uchwyt klipsa wewnętrznie na zamkniętej tkance. Klipsy pakowane w sterylne boksy, centrowane na wlotach (boksy po 6 lub 24 sztuki). Boks z przylepną taśmą na odwrocie, nieodkształcający się w trakcie zakładania do aplikatora, implantacja nie stanowi przeciwwskazań do wykonywania badań w polu magnetycznych (MRI). Dostępne klipsownice otwarte: 15, 20, 28cm.

Oferujemy bezpłatne użyczenie 6 klipsownic rozmiar S w wybranej przez Zamawiającego długości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Klipsów tytanowych, rozmiar: „medium”. Szerokość przed zamknięciem 3,02mm długość po zamknięciu 5,89mm. Głębokość klipsa: 4,68mm. Wewnętrzne rowki wzdłużne i poprzeczne zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia, klipsy cechują się sekwencją dystalno – proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamykania na naczyniu, klips nie miażdży i nie gilotynuje naczynia krwionośnego. Rowki poprzeczne stabilizują uchwyt klipsa wewnętrznie na zamkniętej tkance. Klipsy pakowane w sterylne boksy, centrowane na wlotach (boksy po 6 lub 24 sztuki). Boks z przylepną taśmą na odwrocie, nieodkształcający się w trakcie zakładania do aplikatora, implantacja nie stanowi przeciwwskazań do wykonywania badań w polu magnetycznych (MRI). Dostępne klipsownice otwarte: 15, 20, 28cm. Implantacja nie stanowi przeciwwskazań do wykonywania badań w polu magnetycznych (MRI).

Oferujemy bezpłatne użyczenie 6 klipsownic rozmiar M w wybranej przez Zamawiającego długości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Ad §11 ust. 2 projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 5 % na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: umowa zgodnie ze wzorem.

- Ad §6 ust. 5 projektu umowy

Prosimy o wyrażanie zgody na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 5 na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi zmiana stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnej zmiany ceny brutto, cena netto pozostaje bez zmian.”

Odpowiedź: umowa zgodnie ze wzorem.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych