## pakiet 1
| Formularz cenowy | [6 empty] | załącznik nr 1
Pakiet 1 - Suszarka do suszenia narzędzi chirurgicznych
L.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Suszarka do suszenia narzędzi chirurgicznych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Ściany z izolacją akustyczną i termiczną. wolnostojąca. Wymiary wewnątrz komory min. 700mmx1300mmx700mm, nieprzelotowa, min. 8 poziomów suszenia. Suszarka wyposażona w półki narzędziowe. Sterowanie mikroprocesorowe. Możliwość modyfikowania programów suszenia: w zakresie do 90stC, czas – dowolnie. Wskaźnik fazy programu.Filtr powietrza HEPA. Regulowane nóżki, możliwość podłączenia do wentylacji, kierunek otwierania drzwi (lewa strona). Gwarancja minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy. | szt | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 4
załącznik nr 1
Pakiet 4 - Modernizacja i doposażenie systemu zarządzania procesami sterylizacji
L.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wykonanie zdjęć ok. 400 zestawów narzędziowych w każdym zestawie ok. 30-40 zdjęć i wprowadzenie zdjęć w odpowiedniej rozdzielczości do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego zarządzania pracesami sterylizacji T - Doc. Osoba wykonująca usługę powinna posiadać dokument o przeszkoleniu w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonego zadania wydany przez producenta systemu. | kpl. | 1
2 | System dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego systemu T- DOC: serwer ( wymiana serwera procesor min 6 rdzeniowy, osiągający w test Spec init rate base min 470pkt,16 GB pamięci RAM minimum 4 dyski 146 GB typu SAS 15k macierz RAID 0,1,5,obudowa typu RACK max 2 U, oprogramowanie systemu operacyjnego serwera min Windows Server 2012 wraz z odpowiednią ilością licencji dostępowych na urządzenia , przeniesienie z posiadanego systemu komputerowego wraz z bazą danych na nowy serwer. Osoba wykonująca usługę powinna posiadać dokument o przeszkoleniu i uprawnieniach w zakresie wykonania powierzonego zadania wydany przez producenta systemu. Gwarancja minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy. | kpl. | 1
3 | Skaner bezprzewodowy ledowy (czytnik kodów kresowych) typu M100 lub odpowiednik przystosowany do komputerowego systemu T-DOC 2000 (skaner+baza+kabel+zasilacz) – 1 kpl. Skaner musi być zgodny z posiadanym przez Zamawiającego systemem komputerowego zarządzania pracesami sterylizacji T - Doc. Wymagana zgodność wydana przez producenta systemu. . Gwarancja minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy. | kpl. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)