Sygn. USK/DZP/PN-219/2017	                                                                                                    Wrocław, 2018-04-27

Dotyczy: „Dostawa sprzętu dla Centrum Leczenia Niepłodności”

USK/DZP/PN-219/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 1 – Aparat usg ginekologiczno-położniczy – 1 szt.

Pyt 1) dotyczy Załącznik Nr 2 pkt 15:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga możliwości obrotu monitora o ≥+1300 (stopni)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga możliwości obrotu monitora o ≥+1300 (stopni)

Pyt 2) dotyczy załącznik Nr2 pkt. 30:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga regulacji uchylności  (steer) dopplera  ≥+200 (stopni)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga regulacji uchylności  (steer) dopplera  ≥+200 (stopni)

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych