Sygn. USK/DZP/PN-219/2017	                                                                                                    Wrocław, 2018-05-08

Dotyczy: „Dostawa sprzętu dla Centrum Leczenia Niepłodności”

USK/DZP/PN-219/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 1 – Aparat usg ginekologiczno-położniczy – 1 szt.

Pyt 1) dotyczy Załącznik Nr 2 pkt 64:

Prosimy o dopuszczenie aparatu z głowicą  endowaginalna, elementów  192, zakres częstotliwości  5-9 MHz, kąt widzenia 150 stopni, promień 10 mm ?

Różnica 0,01 mm nie ma praktycznie żadnego znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

Pyt 2) dotyczy załącznik Nr2 pkt. :

Prosimy o dopuszczenie aparatu z głowicą convex, elementów 190, zakres częstotliwości  3-10 MHz, kąt widzenia 58 stopni, promień 45 mm – 1 szt.?

Różnica 1 mm nie ma praktycznie żadnego znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych