Sygn. USK/DZP/PN-67/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-04-09

Dotyczy: „Dostawy sprzętu dla Kliniki Nefrologii, dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja – wyczerpanie”.

USK/DZP/PN-67/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy zamawiający  zgodzi się  na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz.16  cewnika   permanentnego  poliuretanowego schodkowego, podwójne „D”, przepływem powyżej 400 ml/ min, kanał żylny z 3 otworami napływowymi, kanał tętniczy z 3 otworami odpływowym i  o średnicy  14,5 Fr  i długościach :19 cm, 23 cm, 27cm,31 cm ,35 cm cuff to top w zestawe . Zestaw zawierający cewnik, igłę wprowadzającą, rozszerzacz, J - prowadnik, 2 koreczki zabezpieczające, bagnet do tunelizacji, rozdzierany prowadnik ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów