Sygn. USK/DZP/PN-67/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-04-10

Dotyczy: „Dostawy sprzętu dla Kliniki Nefrologii, dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja – wyczerpanie”.

USK/DZP/PN-67/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy PAKIET nr 1  NA POZYCJE poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów z cewnikiem permanentnym o parametrach zdecydowanie wyższych od wymaganych, tj. : cewnik zakładany metodą tunelizacji wstecznej, która 
- umożliwia precyzyjne umieszczenie końcówki cewnika w prawym przedsionku
- ułatwia stworzenie tunelu o zaokrąglonych ścianach (zmniejsza ryzyko zaginania cewnika, utrudnia zmianę położenia przez cewnik, zmniejsza ryzyko wstecznego krwawienia)
- kształt ujścia tunelu pozwala na powtarzalne wprowadzanie cewnika i ułatwia jego odnalezienie
- oddzielny zespół rozgałęziacza ułatwia jego wymianę, bez konieczności usuwania wprowadzonego cewnika, 
cewnik wykonany z carbothanu, o części dystalnej w kształcie litery V, w rozm. 15F/10,10Ga i długościach całkowitych: 24,28,32,36 i 55cm, przepływy do 500ml/min. ; zestaw do wprowadzania składający się m.in. z:  igły punkcyjnej 18G/6,35cm, prowadnicy, dwóch rozszerzadeł 12 i 14F, rozrywanej koszulki wprowadzającej 16F z zastawką hemostatyczną, dwóch kapturków Luer Lock, opatrunku, skalpela nr.11 tunelizatora z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym, zespołu rozgałęziacza.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Dotyczy PAKIET nr 1  NA POZYCJE poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów z cewnikiem permanentnym o parametrach zdecydowanie wyższych od wymaganych, tj. : cewnik zakładany metodą tunelizacji wstecznej, która 
- umożliwia precyzyjne umieszczenie końcówki cewnika w prawym przedsionku
- ułatwia stworzenie tunelu o zaokrąglonych ścianach (zmniejsza ryzyko zaginania cewnika, utrudnia zmianę położenia przez cewnik, zmniejsza ryzyko wstecznego krwawienia)
- kształt ujścia tunelu pozwala na powtarzalne wprowadzanie cewnika i ułatwia jego odnalezienie
- oddzielny zespół rozgałęziacza ułatwia jego wymianę, bez konieczności usuwania wprowadzonego cewnika, 
cewnik wykonany z carbothanu, o części dystalnej w kształcie litery V, w rozm. 15F/10,10Ga i długościach całkowitych: 24,28,32,36 i 55cm, przepływy do 500ml/min. ; zestaw do wprowadzania składający się m.in. z:  igły punkcyjnej 18G/6,35cm, prowadnicy, dwóch rozszerzadeł 12 i 14F, rozrywanej koszulki wprowadzającej 16F z zastawką hemostatyczną, dwóch kapturków Luer Lock, opatrunku, skalpela nr.11 tunelizatora z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym, zespołu rozgałęziacza.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Dotyczy wzoru umowy

1. Prosimy o wyrażanie zgody na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 5 na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi zmiana stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnej zmiany ceny brutto, cena netto pozostaje bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

2. Ad par. 11 ust. 2 projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 5 % na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów