## 35
ZADANIE 35
SYSTEM DO SEPARACJI AUTOLOGICZNYCH CZYNNIKI WZROSTU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | VAT% | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | ZUŻYCIE ZA 12 M-C | WARTOŚĆ ZUŻYCIA NETTO | WARTOŚĆ ZUŻYCIA BRUTTO | PN169/2013
2 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi -x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona randomizowanymi badaniami naukowami, ponad 2 letnie obserwacje kliniczne na grupie ponad 50 pacjentów każda - 1 separator PRP 60ml - 1 strzykawka pobraniowa 60ml - 1 strzykawka transportowa 30ml - 1 strzykawka transportowa 10ml - igła 18 - 30 ml ACD-A - zestaw do pobrania krwi | 22 |  | 0 | 8% |  | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5968
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sprzęt opisany w pozycjach 1-10 musi być kompatybilny ze sprzętem posiadanym w Szpitalu – Wirówka 755VES-230V
Dostawca zobowiązuje się: 1. uzupełnić zużyte implanty w ciągu 24 godzin, 2. dostarczenie wraz z wszczepami systemów do implantacji i serwis narzędzi, 3. szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.

## 36
ZADANIE 36
ZESTAW DO KOREKCJI SKOLIOZY PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEJ DWUŁUKOWEJ Z DOSTEPU TYLNEGO
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | ZUZYCIE ZA 12 M-C | ZUŻYCIE NETTO | ZUŻYCIE BRUTTO | ZUŻYTO Z UMOWY PN-121 od 5.11.2013 (umowy dogrywkowej po pn-59)
1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki ,,offsetowe’’, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 20mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe. W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora) Wymagane cechy: - materiał: tytan (stop); - możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta - śruby wieloosiowe kaniulowane; - śruby jednoosiowe, - śruby płaskie, - śruby wyciągowe - śruby przezstawowe do talerzy biodrowych - śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące, nie samonacinające, o konikalnym trzonie i gwincie(całej dłg.) - wymagana możliwość przezskórnego założenia implantu - na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) - możliwość zastosowania śrub mocowanych w talerze biodrowe ze stailizacją stawów krzyżowo biodrowych - średnice śrub: 4.35, 5, 6, 7 mm; zakres długości: od 35-80 mm ze skokiem co 5mm; - wysokość głowy śruby 14 mm - wysokość głowy śruby powyżej pręta - 3.99mm - szerokość głowy śruby - 11mm - prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej - mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora; - w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; - możliwość zastosowania haków laminarnych i poprzeczek - pręty o długości:proste 120mm - 480 mm; wstępnie wygięte 30-95 mm materiał tytan, stal lub cr-co | [9 empty] | 0 | 4 | 11474
1a | śruby | 15 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
1b | bloker | 15 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
1c | łłącznik | 1 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
1d | pręty | 3 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
1d | łączniki | 1 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe od stabilizacji szyjnej z dostępu przedniego, jedno do wielopoziomowych. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Dostępne śruby o stopiowanych długościach co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm, dostępne śruby samogwintujące w długościach. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub, możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych. Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki bez dodatkowych elementów blokujących. Płytki wstępnie dogięte z możliwością zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki, pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań obrazowych, ze znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem trójfosforanem wapnia. Klatki odtwarzające lordozę szyjną. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do minimalnej inwazyjnej stabilizacji kregosłupa: - śruba transpedikularna; wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe wykonane z tytanu, system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco zabezpieczającym – wymagane mocowanie na gwint. Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów, średnica śrub od 5 mm do 7 mm, ze skokiem co 5 mm, bloker; tytanowy, mocowany na gwint, możliwość rewizji - pręt tytanowy; średnica pręta 5,5 mm (pręt gładki) w długości od 35 do 400 mm, ze stopniowaniem co 10 mm, dostępne pręty wstępnie wygięte, - pręty z materiału PEEK, w długości od 30 do 90 mm, ze stopniowaniem co 10 m - igły biopsyjne; jednorazowy komplet igieł biopsyjnych, pakowany sterylnie. Implant do stabilizacji międzytrzonowej z materiału nie powodującego powstawania artefaktów w MRI, CT, posiadające znaczniki radiologiczne. Powierzchnia implantu ząbkowana. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i przygotowanie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku. instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy i międzyśrubowy. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. W instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy i międzyśrubowy. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. (1 komplet: 6 śrub, 6 blokerów, 2 pręty, 2 igły) - śruby fenestracyjne; wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe fenestrowane + zestaw do cementowania śrub; możliwość zastosowania zestawu w otwartej jak i przezskórnej procedurze. Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3a | Śruby | 8 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3b | Blokery | 8 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3c | Pręty | 2 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3d | Igły | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3e | Cement | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3f | Klatka | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | Klatka | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dostawca zobowiązuje się:
1. Uzupełniać zużyte implanty w ciągu 24 godzin,
2. Dostarczyć zestaw implantów do wykoanania jednoczasowo dwóch operacji skoliozy.
3. Do dostarczenia wraz z wszczepami systemów do implantacji i serwis narzędzi,
4. Instrumentaria i implanty muszą być dostarczone z kasetami do wielokrotnej sterylizacji z trwałym oznakowaniem.
5. Wymagana jest zgodnosć implantów oraz instrumentriów stosowanych w operacjach z dostepu przedniego i tylnego,
6. Dostarczyć w zestawie instrumentarium do korekcji układania kręgów w płaszczyźnie poprzecznej kręgosłupa , tzw. korekcja 3D.
7. Szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantó
4962
4961
2479
3427

## 61
ZADANIE 61
Zestaw miednica
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | ZUZYCIE ZA 12-M-C | ZUŻYCIE NETTO | ZUŻYCIE BRUTTO
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | 2 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | 2 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm, | 10 |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dostawca zobowiązuje się do:
1. dostawa instrumentarium minimum 24 godziny przed zabiegiem
2. dostarczenia wraz z wszczepami instrumentarium do implantacji oraz zapewnienia serwisu narzędzi,
3. szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.