Sygn. USK/DZP/PN-58/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-19

Dotyczy:  Dostawa rękawic jednorazowych – wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-79/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej, neoprenowej z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem oraz silikonowaną, grubość na palcu 0,185 mm? Opakowanie papier PE- folia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie chirurgicznej rękawicy z prostym mankietem z opaską samoprzylepną z  powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną, zawartość protein <30μg/g, AQL 1? Rękawice sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny. Opakowanie papier PE- folia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie chirurgicznej rękawicy lateksowej bezpudrowej z prostym mankietem, z  powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną i chlorowaną, powierzchnią wewnętrzną chlorowaną, grubość na palcu 0,220 cm, długość minimalna 285 mm, zawartość protein <30μg/g, AQL 1, siła zrywania 18N przed starzeniem? Rękawice sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny. Opakowanie papier PE- folia.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów