Sygn. USK/DZP/PN-58/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-19

Dotyczy:  Dostawa rękawic jednorazowych – wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-79/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 alternatywnych rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN 455-1,2,3,  grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, nie składane na pół, opakowanie zewnętrzne papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane bez teksturowania na listku, siła zrywania min. 15 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa,  rozm. 6,0 – 9,0

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 alternatywnych rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN 455-1,2,3,  grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 1,0, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 30 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe bez teksturowania na listku, siła zrywania min. 16 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001,  rozm. 5,5 – 9,0

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów