Sygn. USK/DZP/PN-79/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-18

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca –dogrywka; USK/DZP/PN-79/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pyt. 1. dotyczy Zadania 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ssawki wewnątrzsercowej 20F o długości 38cm, zakończona sprężynką otoczoną silikonem, co zwiększa wydajność zasysania. Ssawka jest atraumatyczna, zakończona łącznikiem 1/4 cala

Odpowiedź :

Brak zgody.

Pyt. 2. dotyczy Zadania 35

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod nasierdziowych, od europejskiego producenta, zakończonych dwoma igłami:

- pierwsza igła o dł. 22mm w kształcie ½ koła, tnąca

- druga igła o dł . 63mm, prosta tnąca

- całkowita długość szwu 60cm

Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość użytkową produktu, a poprawi sytuację ekonomiczną szpitala poszerzając grono oferentów ubiegających się o zamówienie.

Odpowiedź :

Brak zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów