Sygn. USK/DZP/PN-68/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-05-14

Dotyczy: „ Dostawy rękawic jednorazowych dla USK”

nr sprawy: USK/DZP/PN-68/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 12 alternatywnych rękawic diagnostycznych nitrylowych z wewnętrzną warstwą z kolagenu i alantoiny, która zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry oraz zapobiega transepidermalnej (przez skórę) utracie wody z naskórka. Dodatkowo zawartość allantoiny zapewnia natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach. Właściwości łagodzące kolagenu i allantoiny powodują, iż skóra jest mniej podatna na podrażnienia w tym zakażenia mikrobiologiczne. Grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0 (niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika). Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3: min. 8 substancji (poza cytostatykami). Rękawice w standardowych opakowaniach umożliwiających standardowe pobieranie rękawic z pudełka, zgodne z normą EN 455-1,2,3, EN 374 - 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3. Uchwyty naścienne dopasowane do rozmiaru opakowania z możliwością regulowania rozmiaru opakowania. Ilość uchwytów według potrzeb zamawiającego jednak nie mniej niż 1000szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych