## PAK1 DIALIZA DOROSŁYCH
STACJA DIALIZ - DOROSŁYCH
PAKIET nr 1 NA POZYCJE
Lp. | Opis | JM | RAZEM | ILOŚĆ DOROŚLI | ILOŚĆ DZIECI | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | vat | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/nr katalogowy
1 | Dializatory wysokoprzepływowe polinefronowe sterylizowane promieniami Gamma powierzchni 1,9 m ² | szt | 7500 | 7300 | 0
2 | Dializatory niskoprzepływowe polinefronowe sterylizowane promieniami Gamma o powierzchni 1,9 m² | szt | 4500 | 3200 | 0
3 | Dializatory wysokoprzepływowe sterylizowane parą wodną, błona helixonowa o powierzchni minimum 2,2 m², objętość wypełnienia nie więcej niż 116 ml,klirens fosoranów przy przepływie 300 ml/min nie mniej niż 253, klirens kreatyniny nie mniej niż 264, klirens mocznika przy przepływie 300 ml/ min nie mniej niż 280 | szt | 2600 | 3150 | 0
4 | Dializatory niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną, błona helixonowa o powierzchni 1,8 m², objętość wypełnienia nie więcej niż 95 ml | szt | 3000 | 1000 | 0
5 | Dializatory wysokoprzepływowe sterylizowane parą wodną, błona helixonowa o powierzchni 1,4 m ², objętość wypełnienia nie więcej niż74 ml | szt | 3500 | 2600 | 0
6 | Dializatory wysokoprzepływowe sterylizowane parą wodną, błona helixonowa o powierzchni 1,8 m ², objętość wypełnienia nie więcej niż 95 ml | szt | 5000 | 3750 | 2400
7 | Dializator z błoną poliaryloeterosulfonową (PAES) typu Medium Cut-Off (MCO) o pow. 1,7m2 umożliwiający efektywne usuwanie dużych średnich cząstek toksyn mocznicowych w procesie rozszerzonej hemodializy (HDx), zapewniający klirens in vitro mioglobiny co najmniej 120 ml/min przy przepływie krwi QB = 300 ml/min i przepływie dializatu QD = 500 ml/min oraz ultrafiltracji UF = 0 ml/min. Objętość przedziału krwi dializatora poniżej 110 ml. | szt | 1000 | 3750 | 2400
8 | filtry do dializatu do aparatu do hemodializy typu Fresenius | szt | 200 | 200 | 70
9 | zestawy do plazmaferezy do aparatu Fresenius Multifiltrate | szt | 200 | 150 | 0
10 | igły do dializy żylne | szt | 18000 | 12000 | 3600
11 | igły do dializy tętnicze | szt | 18000 | 12000 | 3600
12 | igły do dializy jednoigłowej SN | szt | 5200 | 5000 | 500
13 | zestaw linii krwi na jedną pompę z jeziorkiem 22 mm na aparacie do hemodializy typu Fresenius 4008 ( do zabiegu na dwa wkłucia ), zawierający : linię tętniczą, linię żylną, worek 2 l, igłę plastikową i łącznik, pakowane sterylnie w jednym komplecie | szt | 8500 | 4500 | 3000
14 | zestaw linii krwi na dwie pompy z jeziorkiem 22 mm na aparacie do hemodializy typu Fresenius 4008 ( do zabiegu na jedno wkłucie), zawierający : linię tętniczą, linię żylną, worek 2 l, igłę plastikową i łącznik, pakowane sterylnie w jednym komplecie | szt | 2000 | 2500 | 400
15 | zestaw linii krwi na jedną pompę na aparacie do hemodializy typu Fresenius 5008 ( do zabiegu na dwa wkłucia ) | szt | 12500 | 9000 | 4000
16 | zestaw linii krwi na dwie pompy na aparacie do hemodializy typu Fresenius 5008 ( do zabiegu na jedno wkłucie) | szt | 4200 | 5000 | 400
17 | Zestaw cewników permanentnych do hemodializy z mufą rozmiar 14.5 Fr wykonany z materiału poliuretanu - Carbothane. Końcówki cewnika zaopatrzone w otwory boczne w systemie 360° chroniące przed zasysaniem do ścian naczyń krwionośnych i umożliwiające przepływ do 500ml/min. Cewnik zaopatrzony w dodatkowe otwory wyprofilowane do wprowadzenia prowadnicy. Disatalne zakończenie cewnika typu schodkowego zapobiegające efektowi recyrkulacji i wykrzepiania krwi. Cewnik z mufą poliestrową o przekroju ,, podwójne D’’ i średnicy zewnętrznej 14,5 Fr. Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonym ( linia żylna) i niebieską ( tętnicza). Na zaciskach ramion oznaczenia wypełnienia. W zestawie koszulka wprowadzająca 15 Fr PTFE z automatyczną zastawką hemostatyczną. Długość cewnika od mufki do ujścia / cała długość cewnika: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 31/36 cm, 35/40 cm, 42/47 cm. | szt | 150 | 80 | 0
18 | Zestaw cewników permanentnych do hemodializy, miękkie, wykonane z Carbothanu, z mufą dakronową, kształt kanałów ,,podwójne D”, kształt wylotu cewnika ,,Stargard Tip”, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości na ramionach. Wymagane rozmiary: 14,5 Fr i dł. 19 cm; 23 cm; 28 cm; 33 cm. W zestawie rozrywalna koszulka z zaworem/ rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE. | szt | 80 | 60 | 0
19 | Zestaw cewników permanentnych do hemodializy, jednoświatłowych 14,4 Fr, średnica wewnętrzna 2,6 mm, z silikonu, z mufą dakronową, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18 G/ 70 mm – 1 szt, rozdzieralny rozszerzacz – 1 szt, trokar – 1 szt, korek Luer – Lock – 1 szt, PEEK luer Lock złącze – 1 szt. | szt | 5 | 5 | 0
20 | Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy z ramionami prostymi i zakrzywionymi (krótkotrwały dostęp naczyniowy) z laserowo wycinanymi okienkami bocznymi, konfiguracja ,,podwójne D”, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach. Średnica 11,5 Fr, długości : 13,5; 16cm; 19,5cm i 24cm | szt | 80 | 45 | 0
21 | zestaw cewników dwukanałowych odwrotnie tunelizowanych symetrycznie spiralnie zakończony (długotrwały dostęp naczyniowy) o średnicy 15 Fr, wykonany z carbothane TM o przekroju podwójne D, silikonowe ramiona i laserowo wycinane okienka oraz pierścień - znacznik głębokości. Długości całkowite: 39 cm, 43 cm, 48 cm, 53 cm, 64 cm i 75 cm | szt | 10 | 10 | 0
22 | zestaw cewników trójkanałowych do hemodializy z ramionami prostymi lub zakrzywionymi (krótkotrwały dostęp naczyniowy) z laserowo wycinanymi okienkami bocznymi, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach. Średnica 12 Fr, długości: 13 cm, 16 cm, 20 cm i 24 cm | szt | 40 | 20 | 0
23 | zestaw cewników dwukanałowych symetrycznie spiralnie zakończony (długotrwały dostęp naczyniowy) o średnicy 14,5 Fr, wykonany z carbothane TM, o przekroju podwójne D. Długości całkowite: 36cm, 40cm, 45cm, 50cm, 72cm | szt | 20 | 10 | 0
24 | zestaw cewników jednokanałowych do krótkotrwałego dostępu naczyniowego z ramionami prostymi, wykonany z poliuretanu, końcówki cewnika silikonowane z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, rozmiar 8 Fr | szt | 5 | 5 | 0
25 | Cewnik translumbalny 14 F x 55 cm – możliwość zamówienia pojedynczej sztuki | szt | 2 | 2 | 0
26 | prowadnica JO 35 x 60 cm | szt | 20 | 20 | 0
27 | prowadnica JO 38x 70 cm | szt | 70 | 45 | 0
28 | igły wprowadzające : średnica zewn.18G, dł 70 mm | szt | 45 | 45 | 0
29 | rozszerzacz naczyniowy: średnica zewn. 8 F, dł. 14 cm lub 15 cm | szt | 20 | 20 | 0
30 | rozszerzacz naczyniowy: średnica zewn. 12 F, dł14 cm lub 15 cm | szt | 20 | 20 | 0
31 | rozszerzacz naczyniowy: średnica zewn. 10 F, dł14 cm lub 15 cm | szt | 20 | 20 | 0
32 | przedłużacz do dializy „ Y ” (łącznik Y) | szt | 1100 | 900 | 100
33 | Proteza naczyniowa z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego do hemodializy – proteza prosta, długość 30 cm, średnica 6 mm | szt | 3 | 3 | 0
34 | Proteza naczyniowa z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego do hemodializy – proteza U-kształtna wzmocniona (zbrojona) symetrycznie w części środkowej, długość 35 cm, średnica 6 mm | szt | 1 | 1 | 0
35 | Proteza naczyniowa z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego do hemodializy – proteza U-kształtna wzmocniona (zbrojona) niesymetrycznie, długość 35 cm, średnica 6 mm | szt | 1 | 1 | 0
36 | Kaniula dializacyjna z fluoroplastikowym cewnikiem, całkowita średnica 16 G, długość 25 mm do 38 mm | szt | 2200 | 2000 | 100
37 | Igły do biopsji nerki kompatybilne z pistoletem biopsyjnym typu BARD MAGNUM 16Gx 16cm oraz 16Gx 20cm do wyboru zamawiającego | szt | 100 | 2000 | 100
| RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0
Igły do hemodializy tętnicze i żylne– opis:
- oś obrotowa z oznaczeniami według kodu barwnego
- metalowa część igły starannie wyszlifowana i powlekana silikonem
- owalne oczko na igle tętniczej
- atraumatyczna faseta o ostrych brzegach
-szeroka i ergonomiczna konstrukcja skrzydełek
- szerokie oczko owalnego kształtu chroniące przed przysysaniem do błony wewnętrznej naczynia
- ukośny wskaźnik wg kodu barwnego wyraźnie zaznaczający pozycję igły
- dodatkowy łącznik luer – lock ze skrzydełkiem zapewniający bezpieczeństwo połączenia z systemem linii krwi
- skrzydełka i opakowanie wyraźnie oznaczone według kodu barwnego, wyraźnie wskazujące rozmiar
- miękki przewód o właściwościach zapobiegających powstawaniu zagięć
- średnica zewnętrzna igły (G) 16
- długość drenu 150 mm
- długość igły 25 mm
- sterylizowane radiacyjnie – promieniami gamma
Linie krwi do aparatów typu Fresenius
Komplet w sterylnym opakowaniu, ma zawierać: linia żylna, linia tętnicza, worek odpadowy na płyn płuczący z systemem ułatwiającym otwarcie powyżej 1500ml. Igła „spike” do nakłuwania butelek z zabezpieczoną końcówką
Linie wykonane z tworzywa nie zawierającego ftalanów.
Sterylizowane radiacyjnie, wiązką elektronów Beta
Na linii tętniczej komora powietrzna zabezpieczająca dializator przed zapowietrzeniem z końcówką umożliwiającą odpowietrzenie zaopatrzona w korek i zacisk. Na linii żylnej i tętniczej zaciski centralne. Komora powietrzna (jeziorko) o średnicy 22 mm, długości minimum 12 cm w pełni kompatybilna z układem detektora powietrza zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S z systemem zapobiegającym pienieniu się krwi. Komora powietrzna (jeziorko) żylne wyposażone w min. 2 końcówki zakończone w luer-lock (do podłączenia strzykawki i zastępczego drenu pomiaru ciśnienia żylnego). Linie przeźroczyste w pełni kompatybilne z układem detektora optycznego zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S. Segment pompy krwi śr 8mm.
Linie wyposażone w tzw. „ oczka z membraną” punkty umożliwiające szybkie podanie leków przy pomocy strzykawki z igłą na linii tętniczej i linii żylnej z systemem zabezpieczającym przed ewentualnym zakłuciem się podającego.
Linia tętnicza z drenem do ciągłej podaży leku przy pomocy pompy strzykawkowej z końcówką luer -lock.
Linie krwi kodowane kolorem: złącze krwi do dializatora (nie korek), łączniki na końcówkach drenów ( nie korek) , punkty podawania leków tzw.„oczka”. Czerwony - linia tętnicza, niebieski - żylna.
Protezy naczyniowe – cechy
Protezy naczyniowe z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego, spełniające następujące cechy:
- samouszczelniające się po nakłuciu w jak najkrótszym czasie,
- pozwalające na nakłucie i możliwość dializowania w czasie do 48 godz. po wszczepieniu,
- o wysokiej odporności na skręcanie i załamywanie,
- o średnicy wewnętrznej 6 mm.

## pakiet 2 dailiza dzieci
DIALIZA DZIECI - pakiet 2 NA POZYCJE
L.P. | Nazwa Produktu/Leku | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | vat | WARTOŚĆ BRUTTO | uwagi | Producent/ nr katalogowy
1. | Dozownik do heparyny, Strzykawka 3 częściowa z końcówką luer lock o poj. 30 ml | szt. | 4600
2. | CEWNIK TYPU PERM-CATH średnicy 8F x długość 18cm ( cewnik + akcesoria do jego założenia ).Cewnik do długiego utrzymania (z mufą), dwustopniowa końcówka z uskokiem.Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonymi (linia żylna) i niebieską (tętniczą).Na zaciskach ramion oznaczenia wypełnienia.W zestawie prowadnik z PTFE długość 12 cm. | szt | 10
3. | CEWNIK TYPU PERM-CATH średnicy 12F x długość 21cm ( cewnik + akcesoria do jego założenia ).Cewnik do długiego utrzymania (z mufą), dwustopniowa końcówka z uskokiem.Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonymi (linia żylna) i niebieską (tętniczą).Na zaciskach ramion oznaczenia wypełnienia.W zestawie prowadnik z PTFE długość 12 cm. | szt | 10
4. | Dializator heliksonowy, sterylizowany parą wodną o powierzchni 0,2 m2 do HD/HDF | szt | 100
5. | Dializator polisulfonowy, sterylizowany parą wodną o powierzchni 0,8 m2 typu F4 HPS | szt | 700
6. | Dializator heliksonowy, sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,0 m2, niskoprzepływowy, objętość wypełnia nie wiecej niż 54 ml | szt | 500
7. | Dializator heliksonowy, sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,4 m2 , niskoprzepływowy objętość wypełnia nie wiecej niż 74 ml | szt | 300
8. | Dializator polisulfonowy o powierzchni 1,6 m2 sterylizowany parą wodną typu F7 HPS | szt | 3600
9. | ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUKANAŁOWY średnica 8 F x długość 12,5 cm – (cewnik + akcesoria do jego założenia)Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy z ramionami prostymi (krótkotrwały dostęp naczyniowy.Końcówki cewnika poliuretanowe z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach. | szt | 15
10. | ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUKANAŁOWY średnica 6,5 F x długość 10 cm – (cewnik + akcesoria do jego założenia)Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy z ramionami prostymi (krótkotrwały dostęp naczyniowy.Końcówki cewnika poliuretanowe z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach. | szt | 10
11. | ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUKANAŁOWY średnica 12 F x długość 20 cm – (cewnik + akcesoria do jego założenia)Zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy z ramionami prostymi (krótkotrwały dostęp naczyniowy.Końcówki cewnika poliuretanowe z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach. | szt | 15
12. | dializator poliamidowy niskoprzepływowy sterylizowany parą wodną o pow. 2,1 m2 | szt | 1000
13. | Zestaw linii krwi na jedną pompę z jeziorkiem 22 mm na aparacie do hemodializy typu Fresenius (do zabiegu na dwa wkłucia), zawierający : linię tętniczą, linię żylną, worek 2 l, igłę plastikową i łącznik, pakowane sterylnie w jednym komplecie; pediatryczny, śr. 6,4mm (4008) | szt | 700
14. | Zestaw linii krwi na jedną pompę z jeziorkiem 22 mm na aparacie do hemodializy typu Fresenius (do zabiegu na dwa wkłucia), zawierający : linię tętniczą, linię żylną, worek 2 l, igłę plastikową i łącznik, pakowane sterylnie w jednym komplecie; pediatryczny, śr. 4,4mm (4008) | szt | 100
15. | Linia krwi pediatryczna do aparatu Fresenius 5008, z modułem BVM AV-set ONLINE plus lub równoważna | szt. | 450
16. | Wkłucia dializacyjne trójdrożne, zakrzywione, 12Fr, 16 cm, 20 cm, 24 cm | szt. | 15
17. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy; worek ściekowy, igły plastikowe, hemofiltr z błoną amylonitrylową o pow.: 1.5 m2 | szt. | 260
18. | Zestaw Oxiris do leczenia stanów zapalnych i septycznych wymagających usunięcia czynników zapalnych i endotoksyn do aparatu Pfx (możliwość zastosowania antykoagulacji cytrynianowej) | szt. | 20 | [5 empty] | OIT
19. | Worek spustowy 9l kompatybilny do zestawów do zabiegów nerkozastępczych apartu Prismaflex | szt. | 600 | [5 empty] | OIT, PINK
20. | Linia do podaży wapnia kompatybilna do zestawu Oxiris do zabiegów nerkozastępczych na aparacie Prismaflex | szt. | 300 | [5 empty] | OIT, PINK
21. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych o powierzchni 0,6 m2 (hemofiltr z liniami – do aparatu typu Prismaflex) | szt. | 15 | [5 empty] | Nefrologia Pediatryczna
22. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych o powierzchni 0,2 m2 (hemofiltr z liniami – do aparatu typu Prismaflex )typu HF 20 | szt. | 10
23. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych o powierzchni 1,0 m2 (hemofiltr z liniami – do aparatu typu Prismaflex ). | szt | 10 | [5 empty] | OIT
24. | Zesta do plazmaferezy dla dzieci i dla dorosłych - (do aparatu typu Prismaflex TPE 1000 i TPE 2000) | szt | 40
25 | Zestaw do pozaustrojowego usuwania dwutlenku węgla do użycia z zestawem Prismaflex | szt | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Igły do hemodializy tętnicze i żylne– opis:
- oś obrotowa z oznaczeniami według kodu barwnego
- metalowa część igły starannie wyszlifowana i powlekana silikonem
- owalne oczko na igle tętniczej
- atraumatyczna faseta o ostrych brzegach
-szeroka i ergonomiczna konstrukcja skrzydełek
- szerokie oczko owalnego kształtu chroniące przed przysysaniem do błony wewnętrznej naczynia
- ukośny wskaźnik wg kodu barwnego wyraźnie zaznaczający pozycję igły
- dodatkowy łącznik luer – lock ze skrzydełkiem zapewniający bezpieczeństwo połączenia z systemem linii krwi
- skrzydełka i opakowanie wyraźnie oznaczone według kodu barwnego, wyraźnie wskazujące rozmiar
- miękki przewód o właściwościach zapobiegających powstawaniu zagięć
- średnica zewnętrzna igły (G) 16
- długość drenu 150 mm
- długość igły 25 mm
- sterylizowane radiacyjnie – promieniami gamma
Linie krwi do aparatów typu Fresenius
Komplet w sterylnym opakowaniu, ma zawierać: linia żylna, linia tętnicza, worek odpadowy o objętości powyżej 1500ml. Igła „spike” do nakłuwania butelek z zabezpieczoną końcówką
Linie wykonane z tworzywa nie zawierającego ftalanów.
Sterylizowane radiacyjnie, wiązką elektronów Beta
Na linii tętniczej komora powietrzna zabezpieczająca dializator przed zapowietrzeniem z końcówką umożliwiającą odpowietrzenie zaopatrzona w korek i zacisk. Na linii żylnej i tętniczej zaciski centralne. Komora powietrzna (jeziorko) o średnicy 22 mm, długości minimum 12 cm w pełni kompatybilna z układem detektora powietrza zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S z systemem zapobiegającym pienieniu się krwi. Komora powietrzna (jeziorko) żylne wyposażone w min. 2 końcówki zakończone w luer-lock (do podłączenia strzykawki i zastępczego drenu pomiaru ciśnienia żylnego). Linie przeźroczyste w pełni kompatybilne z układem detektora optycznego zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S. Segment pompy krwi śr 8mm.
Linie wyposażone w tzw. „ oczka z membraną” punkty umożliwiające szybkie podanie leków przy pomocy strzykawki z igłą na linii tętniczej i linii żylnej z systemem zabezpieczającym przed ewentualnym zakłuciem się podającego.
Linia tętnicza z drenem do ciągłej podaży leku przy pomocy pompy strzykawkowej z końcówką luer -lock.
Linie krwi kodowane kolorem: złącze krwi do dializatora (nie korek), łączniki na końcówkach drenów ( nie korek) , pkt podawania leków tzw.„oczka”. Czerwony - linia tętnicza, niebieski - żylna.
Protezy naczyniowe – cechy
Protezy naczyniowe z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego, spełniające następujące cechy:
- samouszczelniające się po nakłuciu w jak najkrótszym czasie,
- pozwalające na nakłucie i możliwość dializowania w czasie do 48 godz. po wszczepieniu,
- o wysokiej odporności na skręcanie i załamywanie,
- o średnicy wewnętrznej 6 mm.

## pakiet 3 otrzewnowa dzieci
DIALIZA DZIECI Otrzewnowa- pakiet 3
L.P. | Nazwa Produktu/Leku | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | vat | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nr katalogowy
1 | Physioneal 40 2,5L 1,36%, 2,27% ADO. Physioneal 40 2L 1,36%, 2,27%CADO. Do wyboru zamawiającego | szt | 6000
2 | Extraneal ADO 2,0L | szt | 50
3 | Linie do aparatu HomeChoice | szt | 400
4 | Linie do aparatu HomeChoice Pediatryczne | szt | 2000
5 | Korki Mini Cap | szt | 5000
6 | Connection Shield | szt | 1000
7 | Ultra Set worek drenażowy | szt | 500
8 | Kompresy jałowe | szt | 1000
9 | Płyn do dezynfekcji rąk typu Skinman soft | szt | 100
10 | Płyn do dezynfekcji skóry typu Octenisept 250 ml | szt | 100
11 | TransferSet | szt | 20
12 | Titanum Adapter | szt | 6
14 | Extraneal CADO 2,0L | szt | 100
15 | Cewnik Tenckhoffa pediatryczny prosty 31cm, 33 cm,37cm | szt | 8
| suma |  |  |  |  | 0 |  | 0

## pak 4 DOROSLI BAXTER
Pakiet 4 | Pakiet 5
Worki z płynem Extraneal, Nutrineal - System ADO - DLA 2-CH PACJENTÓW, system CADO - DLA 4-CH PACJENTÓW
L.P. | Specyfikacja zestawu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Wartość brutto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | Worki z płynem Extraneal CADO 2,0l. Worki z płynem Extraneal ADO 2,0l. Do wyboru zamawiającego | szt. | 2000
3 | Worki z płynem Nutrineal CADO 2,0l | szt. | 1095
[6 empty] | 0 |  | 0
System CADO – o jednym połączeniu typu „TWIN BAG” w konfiguracji 1 pacjent / 12 miesięcy ( 4 wymiany / dzień ) - ilości dla 4-ch pacjentów
L.P. | Specyfikacja zestawu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | nr katalogowy | kod | Producent nr katalogowy
1 | Worki CADO z płynami dializacyjnymi objętość -1,5l;2,0l;2,5l , stężenie wapnia – 1,25mmol/l,stężenie glukozy: 1,36;2,27%; oraz 2,0 l stężenie wapnia – 1,25mmol/l,stężenie glukozy 3,86% | szt. | 1465
2 | Korki „MINI CAP” | szt. | 1465
3 | Zaciski „CLAMP” | szt. | 12
4 | Dren łączący „TRANSFER SET” | szt. | 2
5 | Tytanowy Adapter | szt. | 1
6 | Zestaw opatrunkowy – gaziki | szt. | 150
7 | Płyn do dezynfekcji rąk | szt. | 12
8 | Płyn do dezynfekcji skóry | szt. | 24
9 | Cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej | szt. | 1
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość 4 zestawów: | [5 empty] | 0 |  | 0
System ADO – w konfiguracji 1 pacjent / 12 miesięcy ( 15 litrów / dzień ) - ilości dla 2-ch pacjentów
L.P. | Specyfikacja zestawu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | nr katalogowy | kod | Producent nr katalogowy
1 | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość – 5,0l, stężenie wapnia – 1,25mmol/l – PD4;, stężenie glukozy – 1,36%; 2,27%; 3,86%. | szt. | 1092
2 | Linia główna do aparatu HOME CHOICE | szt. | 365
3 | Korki „MINI CAP” | szt. | 365
4 | ZACISK „CLAMP” | szt. | 12
5 | Dodatkowe zabezpieczenie połączenia (CONNECTION SHIELD) | szt. | 365
6 | Dren łączący „TRANSFER SET” | szt. | 2
7 | Tytanowy Adapter | szt. | 1
8 | Zestaw opatrunkowy – gaziki | szt. | 150
9 | Płyn do dezynfekcji rąk | szt. | 10
10 | Płyn do dezynfekcji skóry | szt. | 24
11 | Cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej | szt. | 1
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość 2 zestawów: | [5 empty] | 0 |  | 0
| podsumowanie kolumn netto i brutto: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
System ADO - DLA 2-CH PACJENTÓW
system CADO - DLA 4-CH PACJENTÓW

## pak 5 DOROSLI FRESENIUS
Pakiet 5
System ADO z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa w konfiguracji 1 pacjent/12 miesięcy/15 litrów - ilości dla 1-go pacjenta
LP | ASORTYMENT | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; pH 5,5 - 7,0; ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego pod | szt. | 1095
2 | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym | szt. | 365
3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | szt. | 365
4 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | szt. | 2
5 | Adaptor do cewnika Stay-Safe | szt. | 2
6 | Cewnik Tenckhoff'a do dializy otrzewnowej | szt. | 1
7 | Kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | szt. | 208
8 | Płyn do odkażania skóry, 250cm3 w aerozolu( Frekaderm) | szt. | 20
9 | Środek do odkażania rąk 500cm3( Frekasoft) | szt. | 20
9 | Środek do odkażania rąk 380cm3( Frekasept) | szt. | 20
10 | Łącznik stabilizacyjny | szt. | 1
11 | Adapter CLIP | szt. | 1
12 | Zestaw drenażowy; z workiem PET | szt. | 1
13 | Korek iglicowy z uszczelką( PIN) | szt. | 12
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
ZAPOTRZEBOWANIE : | [5 empty] | 0 |  | 0
System CADO o jednym podłączeniu typu „STAY – SAFE” w konfiguracji 1 pacjent/12 miesięcy/4 wymiany na tydzień - ilości dla 3-ch pacjentów
LP | Przedmiot oferty | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | wartość brutto
1 | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; pH 5,5 – 7,0; dysk do automatycznego przełąc | szt. | 1460
2 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | szt. | 1460
3 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | szt. | 3
4 | Adaptor do cewnika | szt. | 2
5 | Cewnik Tenckhoff'a do dializy otrzewnowej | szt. | 6
6 | Kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | szt. | 208
7 | Płyn do odkażania skóry, 250cm3 w aerozolu( Frekaderm) | szt. | 20
8 | Środek do odkażania rąk 500cm3( Frekasoft) | szt. | 20
8 | Środek do odkażania rąk 380cm3( Frekasept) | szt. | 20
9 | Zestaw drenażowy, z workiem PET | szt. | 360
10 | Korek iglicowy z uszczelką( PIN) | szt. | 12
11 | Łącznik stabilizacyjny | szt. | 1
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA 3 ZESTAWÓW : | [5 empty] | 0 |  | 0
| podsumowanie kolumn netto i brutto: |  |  |  |  | 0 |  | 0
System ADO - DLA 1-GO PACJENTA
system CADO - DLA 3-CH PACJENTÓW

## PAK 6 HEMOFILTRACJA
Akcesoria do HEMOFILTRACJI
PAKIET 6 NA POZYCJE
L.P. | NAZWA | J.S | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA BRUTTO | vat | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nr katalogowy
1. | Cewnik silikonowe dwukanałowe Medcomp 13,5 FR o długościach 15, 20cm, 24 cm (do wyboru Zamawiającego) | szt | 450
2. | Dializator HF FX 50 | szt | 10
3. | Hemofiltr z błoną polisulfonową sterylizowany parą wodną o powierzchni dyfuzyjnej 2,4 m2 HF 100 | szt | 30
4. | worek filtratu 10l | szt | 400
5. | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodializy z regionalną anty koagulacją cytrynianową – składający sie z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmotyfikowanej kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym oraz drenami i przyłączami do roztworów cytrynianu i wapnia; - drenu dializatu z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiorniczkiem podgrzewacza | szt | 10
6. | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji – składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4m2; - kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjny | szt | 80
7. | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji – składający sie z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4m2; - kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjny | szt | 5
8. | Zestaw do ciągłej, wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji – składający się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów: - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2; - kasety integrującej dreny krwi | szt | 5
9. | igła typu Spike, op=100szt. (do Multifiltrate) | op | 15
10. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykogulacją cytrynian składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrznieniem); - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; - drenu dializatu; - drenu substytutu Zestaw z przyłączeniami typu SafeLock. | szt | 180
11. | wkłucie dializacyjne 11Fx12,5cm | szt | 5
12. | wkłucie dializacyjne 6Fx7,5cm | szt | 5
13. | Cewnik dwuświatłowy 11Fx15cm do hemofiltracji. Miękki cewnik umożliwiający poruszanie się pacjenta. cewnik do technik wysokoprzepływowych, tworzywo PUR –poliuretan z bizmutową powłoką antybakteryną | szt | 10
14. | Zestaw jednorazowy do kaskadowej filtracji kompatybilny z aparatem do aferezy nr kat 9798941 ART. UNIVERSAL | szt | 10
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0