Sygn. USK/DZP/PN-87/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-04-25

Dotyczy: „Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja”.

USK/DZP/PN-87/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 1, pozycja 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwukanałowego do hemodializy, antybakteryjnego inkorporowanego srebrem o następujących parametrach:

Cewnik wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika. Elastyczne, silikonowe przewody doprowadzające z ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm/20cm/24cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera: cewnik dwuświatłowy, igła do punktacji, skalpel, prowadnik „J” odporny na załamania, rozszerzacz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1, pozycja 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwukanałowego do hemodializy, antybakteryjnego inkorporowanego srebrem o następujących parametrach:

Cewnik wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika. Elastyczne, silikonowe przewody doprowadzające z ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm/20cm/24cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera: cewnik dwuświatłowy, igła do punktacji, skalpel, prowadnik „J” odporny na załamania, rozszerzacz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do dializ w rozmiarze 8,5F/13cm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 6, pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do dializy w rozmiarze 8FR/10 oraz 8FR/13,5, do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 6, pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do dializ w rozmiarze 7F/8cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 6, pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwukanałowego do hemodializy, antybakteryjnego inkorporowanego srebrem o następujących parametrach:

Cewnik w rozmiarze 12F/15cm lub 10F/15 do wyboru przez Zamawiającego. Wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika. Elastyczne, silikonowe przewody doprowadzające z ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Zestaw cewnika zawiera: cewnik dwuświatłowy, igła do punktacji, skalpel, prowadnik „J” odporny na załamania, rozszerzacz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów