Sygn. USK/DZP/PN-101/2018	                                                                                                         Wrocław, 2018-04-20

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki –

dogrywka

USK/DZP/PN-101/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- (Pakiet nr 9, poz.1)  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5mm, angulacji 0˚?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- (Pakiet nr 9, poz.1)  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrażu do 35D?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- (Pakiet nr 9, poz.1)  Czy Zamawiający dopuści soczewkę implantowaną przez cięcie 2,2-2,4mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- (Pakiet nr 9, poz.2)  Czy Zamawiający dopuści pęsetę posiadającą uchwyt z otworami, o długości całkowitej 100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych