Sygn. USK/DZP/4.8-97/2018	                                                   	     Wrocław, 2018-04-27

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytania do SIWZ:

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do postępowania USK/DZP/4.8- 97/2018 firma zwraca się z następującym zapytaniem:

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie Lucas 3 o następujących parametrach:

1.            Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja

2.            Częstość kompresji 102 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°)

3.            Głębokość kompresji: w zakresie 5 -   6 cm

4.            Działanie urządzenia w pełni elektrycznie.

5.            Możliwość ładowania urządzenia w torbie/plecaku transportowym

6.            Źródło zasilania:

- akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz

- zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki)

- zasilanie 230 VAC

7.               Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora 45 min. oraz dodatkowo w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń

8.            Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki.

9.            Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta

10.         Wyposażenie aparatu:

a.            Torba przenośna

b.            deska pod plecy

c.            podkładka stabilizująca pod głowę

d.            pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia

e.            akumulator

f.            elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (2 szt.)

g.            ładowarka do akumulatora (w urządzeniu)

11.         Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami: poniżej 12 kg

12.         Moduł Bluetooth

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych