Sygn. USK/DZP/PN-66/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-05-10

Dotyczy:

Dostawy akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów, respiratorów”.

nr sprawy: USK/DZP/PN-66/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Załącznik 1 do SIWZ

Formularz cenowy

Dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie akumulatora o pojemności 3.7Ah?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy zadania 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje asortymentowe nr 6 i 12 kompatybilne z urządzeniami firmy Nihon Kohden z zadania nr 28 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wydzieli.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych