Sygn. USK/DZP/PN-82/2018                                                                                                           Wrocław, 2018-06-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka;
 USK/DZP/PN-82/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadanie 76 – System do małoinwazyjnej stabilizacji do kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego.

Czy Zamawiający dopuszcza w Podpakiecie 1:

Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, powierzchnia ostro ząbkowana.

Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80°.

Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG.

Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu.

Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4°.

Dwie różne długości 26 i 31 mm i dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm,

W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu.

W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie  oraz pomiar przestrzeni dyskowej.

Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony do implantacji małoinwazyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych