Sygn. USK/DZP/PN-82/2018                                                                                                           Wrocław, 2018-06-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka;
 USK/DZP/PN-82/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1. (dotyczy pakietu nr 35 pozycja nr 1.) System do separacji autologicznych czynniki wzrostu i komórek macierzystych Czy celem uzyskania najlepszej ceny i wysokiej jakości produktu, Zamawiający dopuści do zaoferowania system opisany poniżej?

Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego

umożliwiający odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50%

leukocytów z próbki krwi x9. Na system do separacji osocza

bogatopłytkowego składają się dwa zestawy zabiegowe. System zawiera:

- 2 separatory PRP (łącznie 40 ml)

- 2 strzykawki pobraniowe 2x20 ml

- strzykawki transportowe 2x10 ml oraz 2x5 ml

- Łącznik do strzykawek Combifix Adapter Luer-Lock 2 szt.

- igły BD Microlance 1,1x50 mm x8

- antykoagulant 2x10 ml (cytrynian sodu)

- 2 igły pobraniowe typu motylek 1,1 x 19 mm

Produkt nie posiada wprawdzie randomizowanych badań naukowych z ponad

2 letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda,

niemniej separatory posiadają certyfikat zgłoszenia do FDA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. (dotyczy pakietu nr 35 pozycja nr 2.) System do separacji autologicznych czynniki wzrostu i komórek macierzystych Czy celem uzyskania najlepszej ceny i wysokiej jakości produktu,

Zamawiający dopuści do zaoferowania system opisany poniżej?

Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego

umożliwiający odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50%

leukocytów z próbki krwi x9. Na system do separacji osocza

bogatopłytkowego składają się trzy zestawy zabiegowe. System zawiera:

- 3 separatory PRP (łącznie 60 ml)

- 3 strzykawki pobraniowe 3x20 ml

- strzykawki transportowe 3x10 ml oraz 3x5 ml

- łączniki do strzykawek Combifix Adapter Luer-Lock 3 szt.

- igły BD Microlance 1,1x50 mm x12

- antykoagulant 3x10 ml (cytrynian sodu)

- igły pobraniowe typu motylek 1,1 x 19 mm

Produkt nie posiada wprawdzie randomizowanych badań naukowych z ponad

2 letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda,

niemniej separatory posiadają certyfikat zgłoszenia do FDA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. (dotyczy pakietu nr 35 pozycja nr 3.) System do separacji

autologicznych czynniki wzrostu i komórek macierzystych

Czy celem uzyskania najlepszej ceny i wysokiej jakości produktu,

Zamawiający dopuści do zaoferowania system opisany poniżej?

Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego

umożliwiający odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50%

leukocytów z próbki krwi x9. Na system do separacji osocza

bogatopłytkowego składają się trzy zestawy zabiegowe. System zawiera:

- 3 separatory PRP (łącznie 60 ml)

- 3 strzykawki pobraniowe 3x20 ml

- strzykawki transportowe 3x10 ml oraz 3x5 ml

- łączniki do strzykawek Combifix Adapter Luer-Lock 3 szt.

- igły BD Microlance 1,1x50 mm x12

- antykoagulant 3x10 ml (cytrynian sodu)

- igły pobraniowe typu motylek 1,1 x 19 mm

Produkt nie posiada wprawdzie randomizowanych badań naukowych z ponad

2 letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda,

niemniej separatory posiadają certyfikat zgłoszenia do FDA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4. (dotyczy pakietu nr 35)

Pozycje opisane w pkt 4-10 dostępne są jako niezależne systemy innego

segmentu produktów i łączenie ich razem z pozycjami 1-3 ogranicza w

istotny sposób grono oferentów, którzy mogą zaoferować równoważny

produkt w korzystnej cenie.

Czy mając na uwadze powyższy argument, Zamawiający wyrazi zgode na wydzielenie

pozycji nr 1-3 jako osobne zadanie (pakiet)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych