Sygn. USK/DZP/PN-120/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-06-13

Dotyczy: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu; nr sprawy: USK/DZP/PN-120/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7a poz.2

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 7a stentów montowanych na balonie o dostępnych długościach 12, 20, 30, 40, 60mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7a poz. 3

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 3 pakietu 7a i pozycji 4 pakietu 31a stentów aortalnych samorozprężalnych o konstrukcji „zamkniętokomórkowej” o dostępnych średnicach: 16-34mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7a poz. 8

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 8 pakietu 7a i pozycji 14 pakietu 31a cząstek do embolizacji PVA o 7 różnych rozmiarach. Średnice od 90 do 710 mikronów kompatybilne  z cewnikiem 0.018”; średnice od 710 do 2000 mikronów kompatybilne z cewnikiem 0.044”. Fiolka zawiera 100g materiału.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych