Sygn. USK/DZP/PN-120/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-06-15

Dotyczy: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu; nr sprawy: USK/DZP/PN-120/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Dot. Zadania nr  zad. 17 a

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrocząstek rozmiar od 100 ±25 µm do 400 ± 50 µm zdolnych do przenoszenia chemioterapeutyków?

Odpowiedź :

Tak

poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikroprowadnika kompatybilnego z mikrocewnikiem z pozycji 2, dł. do 200 cm?

Odpowiedź :

Tak

- Dot. Zadania nr 43

poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika prowadzącego dla mikrocewnika/cewnika diagnostycznego superselektywnego/cewnika hydrofilnego obwodowego o dużej średnicy wewnętrznej 0,041” (1.03mm) dla 4 Fr i 0,043” (1,10mm) dla 5 Fr? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź :

Tak

poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrocewnika hydrofilnego superselektywnego o dużej średnicy wewnętrznej: 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Odpowiedź :

Tak

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji 7 z zadania 43 – umożliwi to przystąpienie do oferty i zaproponowanie pozostałych produktów w konkurencyjnej cenie ?

Odpowiedź :

Tak, modyfikacja

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Na podstawie art. 12A ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób, że

Z pakietu nr 43 wydziela pozycję nr 7 i tworzy z niej nowy pakiet nr 43A

Jest : III.  	Opis przedmiotu zamówienia.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 7A do  47( ilość zadań 17):

|  | Pakiet nr 7A |
| --- | --- |
|  | Pakiet nr 8 |
|  | Pakiet nr 11 |
|  | Pakiet nr 12A |
|  | Pakiet nr 14B |
|  | Pakiet nr 15A |
|  | Pakiet nr 17A |
|  | Pakiet nr 19 |
|  | Pakiet nr 20 |
|  | Pakiet nr 28A |
|  | Pakiet nr 36 |
|  | Pakiet nr 40 |
|  | Pakiet nr 40A |
|  | Pakiet nr 42A |
|  | Pakiet nr 43 |
|  | Pakiet nr 45 |
|  | Pakiet nr 47 |

Ma być:  III.  Opis przedmiotu zamówienia.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 7A do 47( ilość zadań 18):

|  | Pakiet nr 7A |
| --- | --- |
|  | Pakiet nr 8 |
|  | Pakiet nr 11 |
|  | Pakiet nr 12A |
|  | Pakiet nr 14B |
|  | Pakiet nr 15A |
|  | Pakiet nr 17A |
|  | Pakiet nr 19 |
|  | Pakiet nr 20 |
|  | Pakiet nr 28A |
|  | Pakiet nr 36 |
|  | Pakiet nr 40 |
|  | Pakiet nr 40A |
|  | Pakiet nr 42A |
|  | Pakiet nr 43 |
|  | Pakiet nr 43 A |
|  | Pakiet nr 45 |
|  | Pakiet nr 47 |

Jest:      VIII. Wymagania dotyczące wadium.

      - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 63 529,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

Dla poszczególnych zadań:

| Llp. | Numer zadania | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 7A | 3 340,00 |
|  | Pakiet nr 8 | 3 120,00 |
|  | Pakiet nr 11 | 123,00 |
|  | Pakiet nr 12A | 21 200,00 |
|  | Pakiet nr 14B | 432,00 |
|  | Pakiet nr 15A | 24 600,00 |
|  | Pakiet nr 17A | 903,00 |
|  | Pakiet nr 19 | 64,00 |
|  | Pakiet nr 20 | 2 807,00 |
|  | Pakiet nr 28A | 1 888,00 |
|  | Pakiet nr 36 | 843,00 |
|  | Pakiet nr 40 | 177,00 |
|  | Pakiet nr 40A | 84,00 |
|  | Pakiet nr 42A | 43,00 |
|  | Pakiet nr 43 | 2 815,00 |
|  | Pakiet nr 45 | 686,00 |
|  | Pakiet nr 47 | 404,00 |

Ma być:

VIII. 	Wymagania dotyczące wadium.

      - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 63 529,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

Dla poszczególnych zadań:

| Ll.p. | Numer zadania | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 7A | 3 340,00 |
|  | Pakiet nr 8 | 3 120,00 |
|  | Pakiet nr 11 | 123,00 |
|  | Pakiet nr 12A | 21 200,00 |
|  | Pakiet nr 14B | 432,00 |
|  | Pakiet nr 15A | 24 600,00 |
|  | Pakiet nr 17A | 903,00 |
|  | Pakiet nr 19 | 64,00 |
|  | Pakiet nr 20 | 2 807,00 |
|  | Pakiet nr 28A | 1 888,00 |
|  | Pakiet nr 36 | 843,00 |
|  | Pakiet nr 40 | 177,00 |
|  | Pakiet nr 40A | 84,00 |
|  | Pakiet nr 42A | 43,00 |
|  | Pakiet nr 43 | 2 695,00 |
|  | Pakiet nr 43 A | 120,00 |
|  | Pakiet nr 45 | 686,00 |
|  | Pakiet nr 47 | 404,00 |

Na podstawie art. 12A ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 02/07/2018r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02/07/2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 02/07/2018r. o godz. 12.00. Dotyczy także daty wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty. Data wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty do dnia 02/07/2018 r.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych