Sygn. USK/DZP/PN-133/2018	                                                                                                    Wrocław, 2018-05-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – 
- endoprotezy - dogrywka; USK/DZP/PN-133/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania nr 1, dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 poz. 5 – Endoproteza  głowy kości promieniowej i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 1 Trzpień rewizyjny – modularny złożony z części krętarzowej i dystalnej. Wykonany ze stopu tytanu. Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem  co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Obie części łączone ze sobą za pomocą konusa stopu CoCr.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 2 śruba ryglująca w długościach 15-60?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych