DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-161/2018                                                                           Wrocław, dnia  13.06.2018 r.

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – dogrywka nr sprawy: USK/DZP/PN-161/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 20

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 20 pozycja 1-3 protez naczyniowych z PTFE o grubości ściany 0.047mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W zakresie Pakiet nr 9 podpakiet nr 8:

- Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 96szt-pakowane 8szt w magazynku, w opakowaniu zbiorczym  12 magazynków- zamiast 100szt?

Klipsy spełniają pozostałe wymagania  Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ .

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych