Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-08-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadania – pakiet nr 1 poz. 16,17,18

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

NIE. ZGODNIE Z SIWZ.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 187-190, 195-196

Zamawiający w formularzu cenowym wskazał jako jednostkę miary opakowanie. Czy poprzez opakowanie Zamawiający rozumie opakowanie zbiorcze czy pojedynczą saszetkę z  gazą hemostatyczną. Prosimy o dookreślenie ilości asortymentu, ponieważ jest to istotne z uwagi na prawidłowe sporządzenie oferty.

Odpowiedź:

1 OPAKOWANIE = 1 SZTUKA = POJEDYNCZA SZASZETKA Z GAZĄ.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 187-190, 195-196

Zgodnie z wyrokiem KIO 2165/11 „informacje zawarte w badaniach klinicznych, jakkolwiek niewątpliwie mogą mieć wartość poznawczą dla osób wykonujących czynności medyczne z zastosowaniem odpowiednich wyrobów, to nie mogą mieć znaczenia dla postępowania o zamówienie publiczne – wyniki, metodologia badań klinicznych nie może przełożyć się na treść czynności postępowania, takich jak ocena zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ocena jakości oferowanego przedmiotu, skoro w związku z takimi badaniami (takim lub innym ich wynikiem,) nie wiąże się odpowiednie wymaganie stawiane przedmiotowi zamówienia w pakiecie 22, zaś wymaganie dotyczy tylko samego działania bakteriobójczego na MRSA, MRSE, VRE oraz PRSP. W związku z tym żądaniem Zamawiający nie przewidział zatem żadnego instrumentu oceny złożonych ofert, innego aniżeli stwierdzenie działania bakteriobójczego lub jego brak na MRSA, MRSE, VRE oraz PRSP.”

W związku z tym, że zamawiający oczekuje potwierdzenia bakteriobójczości w badaniach in vitro (Tego typu badania posiada większość wykonawców wobec czego zamawiający może otrzymać więcej ofert w konkurencyjnych cenach), zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego  przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP badaniami klinicznymi in vivo. Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.)

Jakość asortymentu z badaniami in vitro oraz instrukcja użytkowania jest na takim samym poziomie jaki oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA POTWIERDZENIA BAKTERIOBÓJCZOŚCI IN VIVO TJ. ZGODNIE Z SIWZ.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 187

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami in vitro ;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,E.Coli

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest odporna na antbiotyki i jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

- składa się z 7 warstw;

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź:

NIE. ZGODNIE Z SIWZ.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 189

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 15,2x23 cm. Tak mała różnica nie wpływa na użytkowanie i na jakość produktu.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, JEŚLI POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SIWZ.

Zadania – pakiet nr 1 Poz. 187

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10,2 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na użytkowanie i na jakość produktu.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, JEŚLI POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów