Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-07-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 1

Poz. nr 25-26, 39 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  kompresów gazowych jałowych z nitką RTG spełniających wymagania SIWZ wykonanych z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 70-71 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  opasek gipsowych spełniających wymagania SIWZ pakowanych a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 72 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 3m*14cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 88 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego na oko w rozmiarze 70 x 85 mm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 89 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 10x14cm?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 90 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 10x14cm?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 91 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 10x14cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 92 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 6x10cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 98 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z  pianki poliuretanowej zgodnego z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 8x8cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 100 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do  stabilnego mocowania kaniul zgodnego z wymaganiami SIWZ w  rozmiarze 8x6cm?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 101-102 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego spełniającego wymagania SIWZ wykonanego z materiału 6- warstwowego?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 105 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku niejałowego na oko w rozmiarze 56x70mm?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 124 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających w rozmiarze 10x10cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 133-144, 146-151 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zwartości tlenku cynku?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 148 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na włókninie spełniającego wymagania SIWZ w rozmiarze 8 x 15 cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 152-154 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  bandaży podgipsowych wykonanych z wiskozy?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 171 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  tupferów jałowych w kształcie fasolki z gazy 24-nitkowej z nitką RTG w rozmiarze 12cm  x 12cm, pakowanych po 10 szt.?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 172 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  tupferów jałowych w kształcie fasolki z gazy 24-nitkowej z nitką RTG w rozmiarze 8cm  x 8cm, pakowanych po 10 szt.?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 175 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania w następującym składzie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

- 4 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki

- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

- 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozci3ęciem

- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 176 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu spełniającego wymagania SIWZ posiadający w swoim składzie:

w następującym składzie:

- 2 x wkładki higieniczne 11x35cm (dla położnicy i dla noworodka)

- 1 x podkład chłonny 57 x 90 cm

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 189 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdjęcia szwów w następującym składzie:

- 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

- 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

ODP: Poz 189 dotyczy opatrunku hemostatycznego.

Poz. nr 191 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego w następującym składzie:

- 1 x serweta 75 cm x 90 cm

- 1 x serweta 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną

- 1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm

- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml

- 1 x igła 18G x 1 1/2

- 1 x igła 22G x 1 1/4

- 6 x tupfer z gazy wielkości śliwki

- 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 192 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego w następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

- 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny, 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 193 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego do obłożenia pola operacyjnego w następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

- 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 194 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów w następującym składzie:

- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm

- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm

- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 x igłotrzymacz 12 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2

Poz. nr 1-5 – czy Zamawiający zaakceptuje system Vivano firmy Paul Hartmann z akcesoriami kompatybilnymi z urządzeniem VivanoTec 2– Światowego lidera w  terapii podciśnieniowej ran uznanego na rynku światowym, co daje możliwość wyboru najkorzystniejszej również cenowo oferty?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników jałowych o pojemności 300ml lub 800ml na wydzielinę z przezroczystym drenem ze złączem do podłączenia drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze  środkiem żelującym oraz filtrem niwelującym zapach wydzieliny?

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego małego do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej  o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm

samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu

3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 15cmx20 cm

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego małego do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej  o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm

samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu

3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 15cmx20 cm

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego średniego do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej  o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm

samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu

2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cmx30 cm

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego dużego do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej  o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm

samoprzylepnej podk2ładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm  połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu

3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cmx30 cm__

ODP: Nie. Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych