Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-07-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Pozycja 3-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o długości 6 m w stanie nierozciągniętym, z której po rozciągnięciu otrzymuje się 25mb opatrunku (tyle samo, ile z siatki o długości 11,6m), mającej zastosowanie jak wymagane w SIWZ?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki o szerokości 2,4- 2,9 cm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki o szerokości 3,8- 4,6 cm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki o szerokości 8,6-9,6 cm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki o szerokości 3,8-4,6 cm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki o szerokości 3,8-4,6 cm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki o szerokości 8,6- 9,6 cm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Pozycja 22, 32, 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w opakowania papier-papier, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Pozycja 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 5 x 5cm x 3 szt. pakowanych osobno?  Opakowanie  papier-papier, pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Pozycja 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych 2 x 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Pozycja 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5 x 7 cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Pozycja 158

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej jałowej z gazy 20-nitkowej, 4 warstwowej, po praniu wstępnym, z tasiemką umożliwiającą umocowanie serwety poza polem operacyjnym z elementem kontrastującym w promieniach RTG (min. 60% siarczan baru). Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu,  ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejek. Rozmiar 45x45cm przed praniem wstępnym, 40x40cm po praniu wstępnym. Serweta pakowana a’5szt.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Pozycja 159

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej jałowej z gazy 20-nitkowej, 4 warstwowej, po praniu wstępnym, z tasiemką umożliwiającą umocowanie serwety poza polem operacyjnym z elementem kontrastującym w promieniach RTG (min. 60% siarczan baru). Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu,  ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejek. Rozmiar 45x45cm przed praniem wstępnym, 40x40cm po praniu wstępnym. Serweta pakowana a’2szt.

ODP: Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych