L. Dz. USK/DZP/**PN-208/2018** Wrocław, 2018-08-29

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca – Klinika Kardiologii, nr sprawy: USK/DZP/PN-208/2018**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści Urządzenie o odstępie AV, programowanym w zakresie min. 20-300 [ms] (PAV i SAV)?

**Odp. TAK.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zamówień Publicznych