Nr sprawy: USK/DZP/4.8/159/2018	                                                                                                   Wrocław, dnia 2018-08-09

„Dostawy sprzętu w ramach dosprzętowienia  Sterylizacji- powtórzenie - pakiet nr 1”

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego od Wykonawcy następujące pytania :

Dotyczy- Pakiet 1 - Suszarka do suszenia narzędzi chirurgicznych

- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę wyposażoną w 8 poziomów suszenia z komorą o wymiarach 600 x 600 x 1.400 mm, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę posiadająca możliwość ustawienia temperatury suszenia do 80C? Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić narzędzie, nie ma natomiast dużego wpływu na czas ich suszenia.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

- Czy pisząc o filtrze HEPA Zamawiający ma na myśli by zaoferowana suszarka była wyposażona w najwyższej klasy filtr HEPA tj. filtr HEPA H14?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem Zamawiającego.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę nie wymagającą podłączenia do systemu wentylacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska -Brycka

Za- ca Kierownika ds. Przetargów