Sygn. USK/DZP/PN-182/2018	                                                       Wrocław, 2018-08-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielorazowych narzędzi 
chirurgicznych; USK/DZP/PN-182/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadanie nr 9 – akcesoria do endourologii

- Czy Zamawiający w punkcie nr 3 dopuści do zaoferowania sonotrodę ultradźwiękową bez koronki, śr. 1,5mm, dł. 37cm, z kanałem ssącym, kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego Nefroskopem typu 27830KA prod. Storz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- (dot. wzoru umowy §10 pkt. 3a) Zwracamy się z prośbą o rezygnację z poniższego zapisu we wzorze umowy:

„ a) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zależeć będzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wartość umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilości produktów  w niezmienionej formie, czy też wartość umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości produktów;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

- (dot. wzoru umowy §11 pkt. 2) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z tyt. opóźnienia w dostarczeniu partii towaru z 5% na 2%. Obecna wysokość kar umownych jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

- (dot. wzoru umowy §11 pkt. 1 i pkt. 5) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z tyt. rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy z 20% na 10%. Obecna wysokość kar umownych jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych