Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 1

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Pakiet 1 –  wózek medyczny -zabiegowy  29 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - długość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary szafki: - długość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 805 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 20 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: -- przy wysokości frontów 3x156 mm: 525x440x141 mm (+/- 20 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) - przy wysokości frontu 1x234 mm: 525x440x209 mm (+/- 20 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) | Tak |  |
|  | Szuflady wyposażone w system samodomykania | Tak |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo , kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS ( lub równoważny), z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS ( lub równoważny), pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny stalowy lakierowany proszkowo, o wymiarach: - szerokość: 475 mm (+/- 5 mm) - głębokość: 450 mm (+/- 5 mm) | Tak |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2 szyny instrumentalne do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej, lub równoważne , narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 360x160x150 mm (+/- 10 mm), z uchwytem na szynę - 1x kosz na odpady z tworzywa z blokadą pokrywy w pozycji pionowej - 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 130x85x230mm (+/- 10 mm) -1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Dodatkowe akcesoria (oprócz kosza na odpady) mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 14 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 2

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Pakiet 2 – wózek reanimacyjny  3 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - długość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 2 | Wymiary szafki: - długość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 20 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: -- przy wysokości frontów 3x156 mm: 525x440x141 mm (+/- 20 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) - przy wysokości frontu 1x234 mm: 525x440x209 mm (+/- 20 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w system samodomykania | TAK |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS ( lub równoważny),, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS ( lub równoważny), pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2 szyny instrumentalne do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej ( lub równoważny),, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 360x160x150 mm (+/- 10 mm), z uchwytem na szynę - 1x kosz na odpady z tworzywa z blokadą pokrywy w pozycji pionowej - 1x półka pod defibrylator z regulacją wysokości - 1x deska do przeprowadzenia RKO wykonana z tworzywa HPL o wymiarach: 640x440x8 mm -1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - | TAK |  |
|  | Gwarancja min.24 miesiące |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 3

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Pakiet 3 – parawan mobilny jednoskrzydłowy  71 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego , lakierowanego proszkowo na kolor biały | TAK |  |
|  | Koła w obudowie stalowej ocynkowanej , w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość 800 mm (+/- 20mm) i wysokość 1700 mm (+/- 20mm) | TAK |  |
|  | Szerokość podstawy 450 mm (+/- 20mm) wykonana z kształtownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 40x20x2 mm | TAK |  |
|  | Wypełnienie zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)