Sygn. USK/ASZ/67/08/2018	                                                       Wrocław, 2018-08-21

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest  dostawa obłożeń szpitalnych.

Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Do umowy

Jaki jest czas obowiązywania umowy?

3 m-ce od wyniku

Do Zapytania

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje, czy dopuszcza składanie ofert częściowych?

Każda pozycja osobnym zadaniem.

Do PAKIETU

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny pielęgniarski, fizelinowy z mankietem (ściągacz), wiązany  z tyłu na troki gramatura min. 20 g/m2; 1op=10szt ?

Zgodnie z SIWZ

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny fartuch chirurgiczny jałowy SMMMS pełnoochronny; wykonany z włókniny typu SMMMS, nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym  poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, pakowany z dwoma ściereczkami do osuszania rąk, kolor niebieski, rozmiary L, XL, XXL (gramatura min.35g/m2 oraz 2 ściereczki do osuszania rąk, owinięcie wewnętrzne w serwetę włókninową) ?

Zgodnie z SIWZ

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważny fartuch chirurgiczny jałowy SMMMS; wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, pakowany z dwoma ściereczkami do osuszania rąk, kolor niebieski, rozmiar L, XL,XXL (gramatura min. 35g/m2 oraz 2 ściereczki do osuszania rąk, owinięcie wewnętrzne w serwetę włókninową)

Zgodnie z SIWZ

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pościel 3 częściową (poszwa+poszewka+prześcieradło 210x160,70x80,210x160) ?

Tak

Poz. 7

Pokrowiec z folii 0,03mm z gumką 210 x 90 x 25 w op. a’100 szt z przeliczeniem ilości?

Zgodnie z SIWZ

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z polipropylenu (gramatura 40g/m2) lub polipropylenu z dodatkową warstwą nieprzemakalną (PE) 43g/m2?

Tak

Poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje ubrań chirurgicznych o minimalnej gramaturze 35g/m2?

35g/m2 z włók. smmms

45g/m2 z włók. sms

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 160cm x 210cm?

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych