Sygn. USK/DZP/PN-228/2018	                                                                                                         Wrocław, 2018-09-06

Dotyczy:

Dostawa akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów, respiratorów - dogrywka

USK/DZP/PN-228/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Oferent zwraca się z następującym zapytaniem odnośnie SIWZ:

Dotyczy Zadania nr 19 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści  kabel o długości 2.4 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 25 poz. 1:

Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

Odpowiedź: numer katalogowy: 396200.

Dotyczy Zadania nr 28 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści  mankiet w rozmiarze 20.5-28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 28 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści  mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści  mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 28 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści  mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 28 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści  mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 31 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga czujnika typu LNCS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kabla o numerze katalogowym 1863

Dotyczy Zadania nr 35 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik dla pacjentów o masie ciała 4-15kg, o długości kabla 1m?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 35 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik o długości kabla 1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 35 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik o długości kabla 1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 36 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik dla pacjentów o masie ciała >40kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 36 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik o średnicy 4.7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 36 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik o średnicy 6.3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 37 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik dla pacjentów o masie ciała >40kg, o długości kabla 1m?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 37 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik o średnicy 4.7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 37 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści  czujnik o średnicy 6.3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu zakupów i Zamówień Publicznych