Sygn. USK/DZP/PN-228/2018	                                                                                                         Wrocław, 2018-09-11

Dotyczy:

Dostawa akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów, respiratorów - dogrywka

USK/DZP/PN-228/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zadanie 12

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieił.

Zadanie 19

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 28

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 18-26 cm

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Poz. 3 i 5

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 34-47 cm.

Zadanie 30

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 35

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 0,9 lub 1 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1m.

Poz. 4

Prosimy dopuszczenie czujnika ze zintegrowaną opaską silikonową lub czujnika Y z opaską piankową

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Zadanie 36

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika na ucho dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg z kablem o dł. 3m lub 1m

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym opisem.

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym opisem.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis na: Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy dł min. 2,7 m do k-m Philips

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 12 Fr (4 mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 10 mm

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Zadanie 37

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika na ucho dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg z kablem o dł. 3m lub 1m

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis na: Wielorazowy czujnik SpO2 na ucho dla dorosłych/dzieci, waga pacjenta pow 50kg,dł min. 1,5m do k-m Philips

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis na: Przewód połączeniowy do mankietów wielorazowych oraz jednorazowych, dł. min.2,4 m do k-m Philips

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis na: Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy dł min. 2,7 m do k-m Philips

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 12 Fr (4 mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści  czujnik o średnicy 12Fr.

Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 10 mm

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Zadanie 39

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych