Sygn. USK/DZP/PN-250/2018	                                                   			Wrocław, 2018-09-11

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca, wyczerpanie asortymentu  USK/DZP/PN-250/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Czy Zamawiający w pakiecie 34 dopuści zestaw do drenażu spełniający wymagania użytkowe Zamawiającego z możliwością ustawiania podciśnienia w wartościach 20mm słupa wody zamiast 25mm, z pojemnością komór 2500ml , podzielną na dwie: 1900ml i 950ml?

Odpowiedź :

Zamawiający  nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych