L. Dz. USK/DZP/**PN-249/2018** Wrocław, 2018-10-02

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki –Klinika Kardiologii - dogrywka, nr sprawy: USK/DZP/PN-249/2018**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Dot.: Pakiet 20a Głowice IVUS + system

Mając na celu zaoferowanie jak najlepszych produktów, a także powołując się na art. 7 ustawy PZP mówiący o zasadzie równego traktowania i uczciwej konkurencji, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu USK/DZP/PN-249/2018

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści:

Cewnik IVUS

- Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa mechaniczna (IVUS) o rozdzielczości 45 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 135 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F (śr. wewnętrzna 0,64 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala.

które są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści dzierżawę urządzenia kompatybilnego z w/w sondami?

Pytanie 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2 - Czy Zamawiający przewiduje podpsianie umowy dzierżawy?

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści 4 tygodniowy termin dostawy i instalacji w/w urządzenia jeśli zostanie dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązanie z pytania 1 i 2 ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych