Sygn. USK/ASZ/66/08/2018	                                                                                        Wrocław, 2018-09-19

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest  dostawa obłożeń szpitalnych.

Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1 – dotyczy POZ. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 50x60cm z taśmą lepną, 60g/m2?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy POZ. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 75x100cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy POZ. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 75x90cm z otworem 6x8cm, 60g/m2?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy POZ. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny SMMMS 35g/m2?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 5 – dotyczy POZ. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny SMMMS 35g/m2, wzmocnione włókniną o gramaturze 50g/m2?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy POZ. 6 i 7

Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy posiadały 4 etykiety typu TAG?
ODPOWIEDŹ : NIE

Pytanie nr 7 – dotyczy POZ. 6 i 7

Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy posiadały na opakowaniu podwójne oznakowanie rozmiaru w postaci literalnej i w cm, np. L-135cm?

ODPOWIEDŹ : NIE

Pytanie nr 8 – dotyczy POZ. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań, gdzie zarówno bluza, jak i spodnie są osobno pakowane? Pozwoli to na precyzyjny dobór rozmiaru finalnego użytkownika.

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych