Sygn. USK/ASZ/66/08/2018	                                                                                        Wrocław, 2018-09-20

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest  dostawa obłożeń szpitalnych.

Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Formularz cenowy, poz. 2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu o gramaturze 62g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Formularz cenowy, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o poniższym opisie:

Wysokochłonny podkład utrzymujący wilgotną powierzchnię po zwilżeniu, odporny na penetrację wody, oddychający, wielowarstwowy, zawierający absorbent, o rozmiarach 101x 225cm (warstwa chłonna min. 50x225cm) wchłanialność 4000 ml.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Formularz cenowy, poz. 6-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2, owinięcie wewnętrzne papier krepowy lub serweta włókninowa?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Formularz cenowy, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Formularz cenowy, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego z włókniny typu SMMS?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Zaproszenia

Prosimy Zamawiającego o podanie na jaki okres czasu zostanie zawarta umowa.

Odpowiedź:

31.12.2018

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych