## Pakiet nr.1
Fromularz cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1.
PAKIET NR. 1 BIELIZNA OPERACYJNA BARIEROWA WIELORAZOWA - OBŁOŻENIA
L p. | Nazwa | Ilość/jedn miary (szt./kpl) | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Podkład operacyjny pod pacjenta 150 cm x 250 cm dwuwarstwowy | 80
2 | Serweta górna operacyjna 150 cm x 220 cm dwuwarstowa | 100
3 | Serweta dolna operacyjna 180 cm x 180 cm dwuwarstwowa | 166
4 | Serweta boczna operacyjna 75 cm x 90 cm dwuwarstwowa | 350
5 | Serweta operacyjna na stół instrumentariuszki 150 cm x 250 cm dwuwarstwowa | 55
6 | Serweta operacyjna na stolik Mayo 75 cm x 150 cm dwuwarstwowa | 100
7 | Serweta operacyjna (150 cm x 200 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna* | 75
8 | Serweta operacyjna z otworem o średnicy 10 cm (75 cm x 90 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna* | 40
SUMA
*Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany na asortyment tożsamy chłonny
1. | Podkład operacyjny pod pacjenta 150 cm x 250 cm dwuwarstwowy
Podkład barierowy operacyjny pod pacjenta w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 150 cm x 250 cm. Dwuwarstwowy, wykonany z dwóch tkanin: - podkład zasadniczy wykonany z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 80cm x 250 cm wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowujący barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodny z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
2 | Serweta górna operacyjna 150 cm x 220 cm dwuwarstowa
Serweta barierowa górna w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 150 cm x 220 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 40 cm x 80 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
3 | Serweta dolna operacyjna 180 cm x 180 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa dolna operacyjna w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 180 cm x 180 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 80 cm x 80 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
4 | Serweta boczna operacyjna 75 cm x 90 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa boczna operacyjna w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 75 cm x 90 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 40 cm x 60 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. Prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
5 | Serweta operacyjna na stół instrumentariuszki 150 cm x 250 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa operacyjna na stół instrumentariuszki w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 150 cm x 250 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 80 cm x 250 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
6 | Serweta operacyjna na stolik Mayo 75 cm x 150 cm dwuwarstwowa
Serweta barierowa operacyjna na stolik Mayo w kolorze zielony/niebieski o wymiarze 75 cm x 150 cm. Dwuwarstwowa, wykonana z dwóch tkanin: - serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; - warstwa chłonna min. 75 cm x 100 cm, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
7 | Serweta operacyjna (150 cm x 200 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna*
Serweta wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
8 | Serweta operacyjna z otworem o średnicy 10 cm (75 cm x 90 cm) jednowarstwowa nieprzemakalna*
Serweta wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m2; zachowująca barierowość oraz właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; w pełni zgodna z normą PN-EN; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
*Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany na asortyment tożsamy chłonny. Opis tkaniny chłonnej: wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 235 g/m2, o chłonności min. 130%; zachowująca właściwości wytrzymałościowe przez min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji; zgodna z normą PN-EN 13795; kurczliwość max 5,2%; temp. prania max. 75 stopni C. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.
Do każdej pozycji z każdego koloru Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W każdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym (kod wszyty w narożniku warstwy chłonnej w przypadku serwety dwuwarstwowej, w przypadku serwety jednowarstwowej w narożniku) kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr.2
Fromularz cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1.
PAKIET NR 2 UBRANIA OPERACYJNE
Lp. | Nazwa asortymentu | JM | Liczba | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Ubrania operacyjne (bluza + spodnie); kolor zielony, bordowy, niebieski. Gwarancja min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji | szt. | 525
RAZEM
Ubrania operacyjne (bluza + spodnie kolor zielony, bordowy, niebieski. Gwarancja min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji
Ubranie operacyjne wielokrotnego użytku (bluza+spodnie) w kolorze zielony/niebieski/bordowy. Odzież operacyjna wielokrotnego użytku (bluza + spodnie) w pełni zgodna z normą PN-EN 13795 wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o wysokim termofizjologicznym komforcie użytkowania. Odzież operacyjna zachowująca właściwości wytrzymałościowe przez min. 200 cykli prania, suszenia, dezynfekcji; tkanina o składzie 60% bawełna, 40% poliester (+/- 5%); gramatura 125g/m2 (tolerancja +/- 5 g/m2). Komplety zabiegowe (bluza+spodnie), z wyhaftowaną nazwą komórki org. Zamawiającego na kieszeni bluzy. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; temperatura prania max. 75 stopni C; kurczliwość do 3%. Bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumce. Rozmiary XS-XXXXXL dostosowane wymiarami do potrzeb klienta. Na opakowaniu należy podać rozmiar ubrań. Haft trwały, niespieralny, oznaczony nazwą komórki organizacyjnej Zamawiającego. Wielkość liter – proporcjonalna do wymiarów asortymentu. Kolor haftu: do uzgodnienia z Zamawiającym. Haft z nazwą komórki organizacyjnej umieszczony na kieszeni bluzy ubrania operacyjnego.
Do każdej bluzy i każdej pary spodni z każdego koloru Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W kazdą sztukę w/w asortymentu, tj. w bluzę (w kieszeń bluzy) i spodnie (w pasek) wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z chipem oraz obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF w Pralni obsługującej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.

## Pakiet nr 3
Fromularz cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1.
PAKIET 3 BIELIZNA OPERACYJNA BARIEROWA zgodna z normą PN-EN 13795 (FARTUCHY)
L p. | Nazwa | Liczba/jedn. miary (szt./kpl) | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Fartuch operacyjny barierowy, wielokrotnego użycia | 800
Fartuch operacyjny barierowy, wielokrotnego użycia
Fartuch chirurgiczny (zielony/niebieski) barierowy, wielokrotnego użycia do min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja podstawowa) bez konieczności dodatkowej impregnacji. Oznaczony znakiem CE i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG oraz w pełni zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795. Fartuch zachowujący barierowość, właściwości wytrzymałościowe oraz pozostałe właściwości wskazane w SIWZ do min. 100 cykli prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji gwarancja podstawowa). Wykonany z jednowarstwowej tkaniny z dodatkiem nitki węglowej. Strefa krytyczna na całości fartucha, wykonana z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego (o składzie 98% poliester (+/-3%), min. 2% włókno węglowe), o gramaturze 135g/m² -145 g/m² . Temperatura prania do 95 st. C, suszenie w suszarkach bębnowych, temperatura sterylizacji 134 st.C. Pylenie w zakresie wymagań normy PN-EN 13795. Fartuch wykonany z tkaniny o wysokim poziomie odporności na przenikanie cieczy - dotyczy całości fartucha. Wiązany z tyłu na troki o długości min. 45 cm, poły zakładane na siebie, rękawy wykończone elastycznym ściągaczem min. 8 cm, wykończenie przy dekoldzie z tkaniny barierowej. Wyrób w pełni zgodny z normą PN-EN 13795. Możliwość kolorowej lamówki pozwalającej na identyfikacje rozmiaru bez rozkładania odzieży. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów. Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania oraz w procesie sterylizacji. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było zapinanie najpierw „na brudno”, a następnie na „czysto”; z tyłu zapinany na napy. Na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów należy załączyć kartę danych technicznych producenta potwierdzającą zgodność z normą PN EN 13795-1 -2-3. Rozmiary XS-XXXL dostosowane wymiarami do potrzeb klienta. Na opakowaniu należy podać rozmiar fartuchów.
UWAGA: w tym 50 szt. ww. fartucha o długości do kostek.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki z każdego koloru. Zamawiający zastrzega, iż próbka poddana będzie procesowi prania zgodnie z dołączoną do oferty technologią prania.
W kazdą sztukę w/w asortymentu wszyty chip (tag pralniczy) kompatybilny z obecnie funkcjonującym w USK systemem RFID HF. Dodatkowo każda sztuka oznakowana idywidualnym kodem kreskowym.
Opis tagów pralniczych kompatybinych z obecnie funkcjonującym systemem.
Tagi (chipy) muszą spełniać następujące wymagania: a. zgodne z normą ISO 15693, działające w paśmie HF, zgodne normą ISO 18000 3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFIB dla zarządzenia towarem część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz /, b. wytrzymujące min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, c. gramaturze (od 0,78 g do 0,88 g). d. potwierdzony badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących tagów (chipów) opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty deklarację producenta. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów.