Sygn. USK/DZP/PN-233/2018	                                                       Wrocław, 2018-09-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielorazowej bielizny 
operacyjnej; USK/DZP/PN-233/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Prosimy dopuszczenie ubrań chirurgicznych (bluz+spodni) wielokrotnego użytku wykonanych z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach :

- poliester 44%

- bawełna 54,6%

- włókno węglowe 1,4%

- o gramaturze 125 +/- 6 g/m2

zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia

- czystości cząstek stałych

- parametrów wytrzymałościowych

Odzież o powyższych parametrach cieszy się dobrą oceną użytkowników w placówkach medycznych oraz wyróżnia się trwałością oraz wysoką jakością wykonania gwarantując bardzo wysokie parametry użytkowania tj.

- miły dotyk

- trwałość kształtów i wymiarów

- dużą wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie

- przewiewność

- przepuszczalność powietrza

- odprowadzanie ładunków elektrostatycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubrania chirurgiczne wielokrotnego użytku, wykonane z niepalącej tkaniny bawełniano – poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o składzie: poliester 44%, bawełna 54,6%, włókno węglowe 1,4% i gramaturze 125 g/m2 (+/-6g), zgodnych z normą PN-EN 13795, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ .

- Zmawiający wymaga:

Jako potwierdzenie Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie wystawione przez producenta tkaniny, potwierdzające spełnienie wymagań ww. normy oraz zapisów SIWZ, tj. w przypadku:

- fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku - potwierdzenie spełnienia wymagań ww. normy po 100 cyklach prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja podstawowa) lub po 150 cyklach prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja dodatkowa) oraz pozostałych zapisów SIWZ

wraz z aktualnym certyfikatem wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę/instytut, a także aktualne (nie starsze niż 12 mcy), kompletne raporty z badań potwierdzające spełnienie ww. wymagań (zgodnie z powyższym) wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę/instytut, posiadającą akredytację PCA;

- obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku - potwierdzenie spełnienia wymagań ww. normy po 100 cyklach prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja podstawowa) lub po ….. cyklach prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja podstawowa + dodatkowa) oraz pozostałych zapisów SIWZ wraz z aktualnym certyfikatem wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę/instytut, a także aktualne (nie starsze niż 12 mcy), kompletne raporty z badań potwierdzające spełnienie ww. wymagań (zgodnie z powyższym) wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę/instytut, posiadającą akredytację PCA;

- ubrań operacyjnych wielorazowego użytku - potwierdzenie spełnienia wymagań ww. normy dla ubrań operacyjnych po 200 cyklach prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja podstawowa) lub po ….. cyklach prania, suszenia, dezynfekcji i sterylizacji (gwarancja podstawowa + dodatkowa) oraz pozostałych zapisów SIWZ

wraz z aktualnym certyfikatem wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę/instytut, a także aktualne (nie starsze niż 12 mcy), kompletne raporty z badań potwierdzające spełnienie ww. wymagań (zgodnie z powyższym) wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę/instytut, posiadającą akredytację PCA.

Zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu ”a także aktualne (nie starsze niż 12 mcy),

kompletne raporty z badań potwierdzające spełnienie ww. wymagań”. Raporty z badań nie mają daty ważności, jeśli proces produkcji tkaniny nie został zmieniony, nie ma potrzeby aktualizacji tych badań.

Czas potrzebny na aktualizację raportów jest zbyt krótki i wyklucza nas jako Wykonawcę do złożenia oferty w tym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aktualne, kompletne raporty z badań potwierdzające spełnienia wymagań z SIWZ, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych