## 22
ZADANIE 22
SYSTEM IMPLANTÓW DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH I KONDYLARNYCH KOŚCI UDOWEJ
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | Śrubopłytka kompresyjna udowa przezkrętarzowa do złamań przy i przezkrętarzowych. Do wyboru dla operatora: implanty o różnej długości i ilości otworów w płytce z możliwością wyboru kąta trzonowo-szyjkowego 130, 135, 140 stopni. W komplecie: płytka, śruba zespalająca szyjkowa standardowa i śruba zespalająca kłykciowa o średnicy powiększonej do kości osteoporotycznej, o zmiennej długości, śruba kompresyjna | szt | 10
2 | Śrubopłytka kompresyjna kondylarna udowa do złamań dalszej nasady i przynasadowych. Do wyboru dla operatora: implanty 95 stopni o różnej długości i ilości otworów, śruba zespalająca kłykciowa standardowa i śruba zespalająca kłykciowa o średnicy powiększonej do kości osteoporotycznej, o zmiennej długości, śruba kompresyjna | szt | 5
RAZEM:
Dostawca zobowiązuje się:
1.udostępnić zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
2.gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment rozmiarowy oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu 24 godzin na podstawie przesłanego przez oddział protokołu zużycia.
3. szkolenie personelu w zakresie techniki implantacji systemu.
| KOMIS | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## 23
ZADANIE 23
SYSTEM PŁYTEK I TAŚM DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH KOŚCI UDOWEJ
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
System składający się z płytek prostych i hakowych, od 3 do minimum 15 otworów, posiadający taśmy szerokości minimum 4 mm, w minimum dwóch długościach z możliwością mocowania taśmy do płytki.
1. | Płytka hakowa | 1
2. | Płytka prosta | 1
3. | Taśma stabilizująca | 15
4. | Uchwyt mocujący taśmę | 5
RAZEM
Dostawca zobowiązuje się:
1. uzupełnić zużyte implanty w ciągu 24 godzin,
2. dostarczyć wraz z wszczepami systemów do implantacji i zapewnić serwis narzędzi,
3. wyszkolić personel w zakresie techniki implantacji systemu
(podpis i pieczęć osób wskazanych
| KOMIS | w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## 25
ZADANIE 25
PŁYTKI DO OSTEOTOMII PODKOLANOWEJ „PLUS”
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | Płytka dwuelementowa, w całości wykonana z tytanu, pozwalająca na swobodny wybór kąta osteotomii w zakresie co najmniej od 5 do 15 mm, regulowana zatrzaskowo, z zabezpieczeniami. Przy małych kątach osteotomii otwierającej nie wymagająca stosowania przeszczepów kostnych allogennych. Stabilizacja płytki za pomocą śrub tytanowych (gąbczastych i korowych) o różnych długościach ,dostosowanych do wielkości nasady kości piszczelowej, w rozmiarach: śruby gąbczaste średnica 5,5, o różnych długościach w zakresie od 40 do 70 mm, stopniowane co 5 mm. Śruby korowe: średnica 4,5, o różnych długościach, w zakresie od 30 do 60 mm, stopniowane co 2 mm. Komplet stanowi: płytka +4 śruby | 7
suma
KOMIS
Dostawca zobowiązuje się do:
1. udostępnienia instrumentarium do zakładania i usuwania implantów wymiany zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
2. zagwarantowania depozytu zawierającego pełny asortyment rozmiarowy oraz uzupełniania po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu 24 godzin na podstawie przesłanego przez oddział protokołu zużycia.
3. szkolenia personelu w zakresie aktualnych koncepcji leczenia urazów, technik wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## 37
ZADANIE 37
GROTOWKRĘTY SCHANZA
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | Grotowkręt 4,0 /dł.175-25 lub 125-18 | 30 | [8 empty] | 20
2 | Grotowkręt 5,0 /dł.150-25 | 20 | [8 empty] | 15
3 | Grotowkręt 6,5 /dł. 225-32 | 30 | [8 empty] | 20
4 | Grotowkręt 6,5-3 / 180-50 | 30 | [8 empty] | 20
5 | Grotowkręt 3,0 | 30
RAZEM
(podpis i pieczęć osób wskazanych
| zakup jednorazowy |  |  | w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## 43
ZADANIE 43
SYSTEM DO KOREKCJI DEFORMACJI KRĘGOSŁUPA
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | Zestaw ze zintegrowanym systemem do neuromonitoringu i kontroli balansu strzałkowego do stabilizacji przedniej ALIF i bocznej typu XLIF wraz z implantami do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego. Śruby transpedikularne “tulipanowe” monoaxialne i poliaxialne o gwincie podwójnym, samotnące, samongwintujące oraz kaniulowane umożliwiające przezskórną implantacje. Śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe,, śruby uniplanarne o kącie wychylenia conajmniej 40 stopni umożliwiające ruch tulipana w jednej płaszczyźnie i śruby wielopłaszczyznowe, umożliwiające blokowanie dowolnej płaszczyzny i kąta z zachowaniem przesuwu pręta wewnątrz tulipana. Poliaxialne śruby biodrowe, pełny zestaw haków. Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby wielopłaszczyznowej. Pręty ze stopu tytanu oraz Co-Cr (kobalt chrom) o średnicy 5,5mm i 6,35mm w różnych rozmiarach i zakresach długości od 25mm do 500mm. W zestawie dostępne pręty tytanowe wstępnie dogięte i proste o średnicy 5,5mm, długościach od 25mm do 120mm – stopniowane co 5mm, jednostronnie lub obustronnie z zakończeniem „kulowym” – blokującym się we wnętrzu tulipana utrzymując stałą odległość międzysegmentarną. W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby z łącznikiem tulipanowym typu otwartego lub zamkniętego, do zastosowania w średnicach prętów od 4,75mm do 6,35mm, który pozwala na przyłączenie się do każdego istniejącego systemu stabilizacji piersiowo-lędźwiowej. Instrumentarium zawierające specjalne instrumenty pozwalające na śródoperacyjne przyciągnięcie pręta do śruby z każdej pozycji, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ”. W zestawie cage do bocznej implantacji typu XLIF i ALIF wykonane z materiału PEEK zaopatrzone w min 6 pinów-stabilizatorów/markerów na powierzchni głowowej i ogonowej wszczepu, w szerokościach 16-26mm o kątach lordozy 10-30 stopni celem odtworzenia balansu strzałkowego. W zestawie dostępny zintegrowany system do neuromonitoringu kierunkowego w procedurze dostępu przez splot lędzwiowy typu XLIF z systemem planowania i śródoperacyjnej kontroli balansu strzałkowego u pacjenta leżącego w trakcie zabiegu operacyjnego na stole operacyjnym z użyciem ramienia typu C-arm lub O-arm
1a | Śruba/Hak z elementem blokującym | szt. | 50
1b | Pręt | szt. | 10
1c | Łącznik poprzeczny/Domino/Stapler | szt. | 4
1d | Łącznik krzyżowo-biodrowy | szt. | 4
1e | Śruba krzyżowo-biodrowa | szt. | 4
1f | Pręt z zakończeniem kulowym | szt. | 4
| Płyta stabilizująca boczna | szt. | 12
1g | Klatka (Cage) typu XLIF | szt. | 12
1h | Klatka (Cage) typu ALIF | szt. | 4
RAZEM
komis
| Dostawca zobowiązuje się: | (podpis i pieczęć osób wskazanych
| 1. uzupełnić zużyte zestawy w ciągu 24 godzin, | w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
2. wyszkolić personelu w zakresie techniki operacyjnej systemu
3. dostarczenie wraz z wszczepami systemów do implantacji i serwis narzędzi,

## 48
ZADANIE 48
KLAMRY KOSTNE
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | Klamry Wilberga Długość 20 mm, szerokość 25 mm, średnica 2,5 mm | 10 | [8 empty] | 6
2 | Klamry Wilberga Długość 20 mm, szerokość 25 mm, średnica 3,0 mm | 10 | [8 empty] | 6
3 | Klamry kostne (dwa kąty proste) Długość 35 mm, szerokość 25 mm, średnica 3,2 mm | 10 | [8 empty] | 4
4 | Klamry kostne (dwa kąty proste) Długość 20 mm, szerokość 15 mm, średnica 2,5 mm | 10 | [8 empty] | 4
5 | Klamry kostne (dwa kąty proste) Długość 25 mm, szerokość 15 mm, średnica 2,5 mm | 10 | [8 empty] | 4
6 | Klamry kostne (dwa kąty proste) Długość 20 mm, szerokość 20 mm, średnica 2,5 mm | 10 | [8 empty] | 4
7 | Klamry kostne (jeden kąt >90st, drugi kąt <90st) Długość 20 mm, szerokość 25 mm, średnica 3,2 mm | 10 | [8 empty] | 4
8 | Klamry kostne (jeden kąt >90st, drugi kąt <90st) Długość 30 mm, szerokość 35 mm, średnica 3,2 mm | 10 | [8 empty] | 4
9 | Klamry kostne (jeden kąt >90st, drugi kąt <90st) Długość 30 mm, szerokość 20 mm, średnica 2,5 mm | 10 | [8 empty] | 4
10 | Klamry kostne (jeden kąt > 90st, drugi kąt = 90st) Długość 24 mm, szerokość 33 mm, średnica 2 mm | 10 | [8 empty] | 6
11 | Klamry kostne (jeden kąt >90st, drugi kąt = 90st) Długość 24 mm, szerokość 33 mm, średnica 3,2 mm | 10 | [8 empty] | 6
12 | Klamry kostne (jeden kąt >90st, drugi kąt = 90st) Długość 26 mm, szerokość 35 mm, średnica 3,2 mm | 10 | [8 empty] | 6
1. dostarczyć wraz z wszczepami narzędzia do implantacji
| zakup jednorazowy | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## 57
ZADANIE 57
KOŃCÓWKI ROBOCZE DO ULTRADZWIĘKOWEGO SYSTEMU DO USUWANIA CEMENTU KOSTNEGO
L.p. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat. | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | Ultra Drive Irrigation Tubing Assembly | szt. | 6
2 | Ultra Drive 60 mm Tip Extender | szt. | 1
3 | Ultra Drive 120 mm Tip Extender | szt. | 1
4 | Ultra Drive 180 mm Tip Extender | szt. | 2
5 | Ultra Drive 9,5 mm Disk Drill | szt. | 1
6 | Ultra Drive 11 mm Disk Drill | szt. | 1
7 | Ultra Drive 13 mm Disk Drill | szt. | 1
8 | Ultra Drive 6 mm Long Straight Osteotome | szt. | 1
9 | Ultra Drive 6 mm Long Curved Osteotome | szt. | 1
10 | Ultra Drive 7 mm Long P/C Gouge | szt. | 1
11 | Ultra Drive 6 mm Plug Puller | szt. | 2
12 | Ultra Drive 6 mm Short Osteotome | szt. | 1
13 | Ultra Drive 8 mm Gouge | szt. | 2
[5 empty] | suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zakup | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## 70
Pakiet 70
lp | NAZWA ASORTYMENTU | liczba | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
Pozycja 1 | Rzepkowo – udowa / jednoprzedziałowa; - kapa zagłębienia między-kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi w 8 kształtach -śruba mocująca -komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką ” in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. | 2
Pozycja 5 | piny do zaopatrywania uszkodzeń chrząstki stawowej | 10
Pozycja 6 | test do wykrywania infekcji około protezowychwykorzystujący alfa defensynę | 20
Pozycja 7 | Zestawy do autogennych przeszczepów chrzestno-kostnych (OATS) | 10
Pozycja 8 | Zestaw do naprawy chrząstki stawowej | 1
RAZEM
| Dostawca zobowiązuje się: |  |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
| 1. Dostarczenie asortymentu na zamówienie do 72 godzin od złożenia zamówienia |  |  | w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
2. Dostarczenie instrumentarium wraz z kompletem wszczepów i pozostawienie go do dyspozycji przez okres trwania umowy.

## 79
ZADANIE 79
IMPLANTY DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH W OBRĘBIE STAWU KOLANOWEGO
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | liczba | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
1 | Biowchłanialny zestaw do szycia łąkotek (zachowuje 80% wytrzymałości w 6 tyg, 10% w 12 tygodniu). Implant składa się ze wzmocnionej plecionej nici (62%PDS, 38%PE) zaopatrzonej w dwie długie, proste, elastyczne igły na obu końcach. | 8
RAZEM
Dostawca zobowiązuje się:
1. dostarczenie wraz z wszczepami dwóch instrumentariów do implantacji i serwis narzędzi,
2. szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
Zakup
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## 80
Pakiet 80
lp | NAZWA ASORTYMENTU | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
Pozycja 1 | Dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanych przez Zamawiającego pomp artroskopowych firmy Arthrex. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | szt | 100
Pozycja 2 | jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm: lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - kątowa końcówka do shavera z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm. - końcówka do shavera, raszpla trąca o szerokości od 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm. | szt | 100
Pozycja 3 | Elektrody bipolarne (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* oraz 50*; 90* w wersji wydłużonej oraz wersji haczyka. Elektrody dedykowane do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń RF Synergy firmy Arthrex. | szt | 100
RAZEM
(podpis i pieczęć osób wskazanych
| KOMIS | w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
Dostawca zobowiązuje się:
1. uzupełnić zużyte zestawy w ciągu 24 godzin,
2. wyszkolić personelu w zakresie techniki operacyjnej systemu

## 81
Pakiet 81
lp | NAZWA ASORTYMENTU | JM | LICZBA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa | numer kat.
Pozycja 1 | Ostrza jednorazowe do dermatomu firmy Zimmer Biomet | szt | 300
RAZEM
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)