## 1
Pakiet 1 - Kontrola UK NEQAS
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość op. na 24 m-c | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Kontrola UK NEQAS na lata 2018 i 2019 do fenotypowania białaczek oraz oznaczania komórek macierzystych wraz z transportem próbek na okres trwania programu | szt. | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania :
1. Zamawiający wymaga dostarczenia min. 4 próbek rocznie, do max. 6 próbek rocznie dla każdego programu dla dwóch pracowni w okresie od ………..2018 do 31.03.2020
2. Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta

## 2
Pakiet 2 – Dimetylosulfotlenek (DMSO) w ampułkach dla Banków Komórek Krwiotwórczych (2 obszary)
l.p. | Asortyment | j.m. | BKK 2 | BKK 1 | Ilość op. na 24 m-c | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Dimetylosulfotlenek 100% DMSO w ampułkach po 10 ml, w opakowaniu po 10 sztuk | op | 8 | 12 | 20 |  |  | 0 |  | 0
2 | Dimetylosulfotlenek 100% DMSO w ampułkach po 50 ml, w opakowaniu po 6 sztuk | op | 580 | 24 | 604 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0
* | niskie zużycie ampułek wynika z tego ,że w poprzednich latach korzystano ze strzykawek z drenem które na początku roku 2018 straciły certyfikat CE
Wymagania i normy dotyczące produktu:
Czystość ≥ 99,9% DMSO
Zawartość wody ≤ 0,1%
Gęstość 1,095-1,101 g/cm3
Sterylny (EP/USP)
Wolny od pyrogenów (EP)
Wolny od endotoksyn (EP/USP)
Wolny od mykoplazm (EP)
Certyfikat CE

## 3
Pakiet 3 – Dimetylosulfotlenek (DMSO) w strzykawkach z drenem Banków Komórek Krwiotwórczych (2 obszary)
l.p. | Asortyment | j.m. | BKK 2 | BKK 1 | Ilość op. na 24 m-c | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Dimetylosulfotlenek 100% DMSO, 10 ml w strzykawce z drenem, pakowane pojedynczo | szt |  | 60 | 60 |  |  | 0 |  | 0
2 | Dimetylosulfotlenek 100% DMSO, 50 ml w strzykawce z drenem, pakowane pojedynczo | szt | 444 | 156 | 600 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0
Wymagania i normy dotyczące produktu:
Czystość ≥ 99,9% DMSO
Zawartość wody ≤ 0,1%
Gęstość 1,095-1,101 g/cm3
Sterylny (EP/USP)
Wolny od pyrogenów (EP)
Wolny od endotoksyn (EP/USP)
Wolny od mykoplazm (EP)
Certyfikat CE

## 4
Pakiet 4 – Preparat do barwienia morfologi typu Diff-Quick do analizatora (własnego) nasienia ludzkiego CASA
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość op. na 24 m-c | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Preparat do barwienia morfologii typu Diff-Quick lub równoważny (op = 3 but. x 500ml.) | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania :
1. Certyfikat CE
2. Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta
3. Karta charakterystyki

## 5
Pakiet 5 – Jednorazowe komory do badania nasienia
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość op. na 24 m-c | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Jednorazowe komory do badania nasienia (a'25 szt) | op | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania :
1. 4 komory na szkiełko
2. głębokość 10um lub 20 um
3. z podziałem na 7pól do analizy
4. testowane jakościowo: przeżywalność nasienia >80% po 2 minutach
5. pasujące do systemu CASA

## 6
Pakiet Nr 6 - Odczynniki, kontrole do badań laboratoryjnych metodą HPLC Chromsystems do analizatora własnego Chromsystems Electrochemical Detector CLC100 wraz z dzierżawą aparatu zapasowego na 24 m-c
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zam.op na 24 m-c | Nr kat | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Zestaw do oznaczania katecholamin w moczu metodą HPLC opakowanie na 100 analiz z kalibratorem liofilizowanym lub płynnym | op | 12 | 6000/RA |  |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do oznaczania metanefryn w moczu metodą HPLC opakowanie na 100 analiz z kalibratorem liofilizowanym lub płynnym | op | 24 | 2020/RA |  |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do oznaczania VMA,HVA,5-HIAA w moczu metodą HPLC opakowanie na 100 analiz z kalibratorem liofilizowanym lub płynnym | op | 11 | 1000/B/RA |  |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do oznaczania serotoniny w moczu metodą HPLC opakowanie na 100 analiz z kalibratorem płynnym | op | 7 | 4000 |  |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do oznaczania serotoniny we krwi metodą HPLC opakowanie na 100 analiz z kalibratorem płynnym | op | 3 | 3030 |  |  | 0 |  | 0
6 | Skalibrowana kolumna HPLC z chromatogramem do oznaczania metamefryny w moczu | szt. | 2 | 2120 |  |  | 0 |  | 0
7 | Skalibrowana kolumna HPLC z chromatogramem do oznaczania ketocholaminy w moczu | szt. | 1 | 6100 |  |  | 0 |  | 0
8 | Skalibrowana kolumna HPLC z chromatogramem do oznaczania VMA,HVA-5HIAA w moczu | szt. | 1 | 1100/B |  |  | 0 |  | 0
9 | Skalibrowana kolumna HPLC z chromatogramem do oznaczania serotoniny w moczu | szt. | 1 | 4100 |  |  | 0 |  | 0
10 | Skalibrowana kolumna HPLC z chromatogramem do oznaczania serotoniny we krwi | szt. | 1 | 3130 |  |  | 0 |  | 0
11 | Kontrola endokrynologiczna do moczu - poziom Normalny( liofilizowana) | op | 5 | OO40 |  |  | 0 |  | 0
12 | Kontrola endokrynologiczna do moczu - poziom Patologiczny( liofilizowana) | op | 5 | OO50 |  |  | 0 |  | 0
13 | 3M roztwór chlorku potasu 1x50 ml | op | 3 | 41239 |  |  | 0 |  | 0
14 | Dyski uszczelniające Spacer | op | 5 | 41207 |  |  | 0 |  | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość m-c | Nr kat | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa aparatu
| Dzierżawa aparatu | m_c | 24 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| Ogółem | [5 empty] | 0 |  | 0
warunki graniczne aparatu zapasowego
1 | Aparat zapasowy pracujący na tych samych odczynnikach co analizator własny Chromsystems Electrochemical Detector CLC100
2 | Aparat nie starszy niż 2016 rok
3 | Odczynniki identyczne co do aparatu własnego
4 | Co najmniej 4 szkolenia (60 min) dotyczące przedmiotu umowy.
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis na czas trwania umowy (w tym przeglądy zgodnie z harmonogramem)

## 7
Pakiet Nr 7 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do oznaczania autoprzeciwciał i innych parametrów metoda ELISA wraz z dzierżawą aparatu z backupem
Lp. | Nazwa towaru | Ilość testów na 24 m-c | J.M. | Ilość zam.op na 24 m-c | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | 1080 | op
2 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA | 1020 | op
3 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | 1440 | op
4 | P/CIAŁA P-JĄDROWE ANA1-ANA-SCREEN | 1740 | op
5 | P/CIAŁA P-JĄDROWE ANA2-ENA-6 | 1260 | op
6 | P/CIAŁA P-CYTOPLAZMATYCZNE ANCAc | 540 | op
7 | P/CIAŁA P-CYTOPLAZMATYCZNA ANCAp | 480 | op
8 | P/CIAŁA P-KARDIOLIPINIE IgG | 720 | op
9 | P/CIAŁA P-KARDIOLIPINIE IgM | 720 | op
10 | P/CIAŁA P-TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA | 5520 | op
11 | P/CIAŁA P-TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG | 2280 | op
12 | Ds. DNA IgG | 120 | op
13 | Ds. DNA IgM | 240 | op
14 | P/CIAŁA P-GLIADYNIE IgA | 360 | op
15 | P/CIAŁA P-GLIADYNIE IgG | 300 | op
16 | P/CIAŁA P-SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgA | 180 | op
17 | P/CIAŁA P-SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgG | 180 | op
18 | P/CIAŁA P-DEAMINOWANEJ GLIADYNIE IgA | 600 | op
19 | P/CIAŁA P-DEAMINOWANEJ GLIADYNIE IgG | 540 | op
20 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 2250 | op
21 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 1680 | op
22 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA | 1500 | op
23 | BORRELIA IgG | 750 | op
24 | BORRELIA IgM | 750 | op
25 | BETA-2 glikoproteina IgG | 420 | op
26 | BETA-2 glikoproteina IgM | 420 | op
27 | CZYNNIK WEWN. CASTLE'A (IF) | 180 | op
| Materiały eksploatacyjne i kontrole do podanej ilości testów | 27270
op
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dzierżawa
Lp. | Nazwa towaru |  | J.M. | Ilość zam.op na 24 m-c | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa aparatu
1 | Dzierżwa aparatu podstawowego |  | m-c | 24
2 | Dzierżwa aparatu backup |  | m-c | 24
| RAZEM dzierżawy | [5 empty] | 0 |  | 0
| Pakiet OGÓŁEM | [5 empty] | 0 |  | 0
warunki graniczne
| Opis wymagań | [9 empty] | parametry graniczne | Parametry oferowane
1 | Rok produkcji aparatu głównego , nie starszy niż 2016 | [9 empty] | TAK
2 | Analizator wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych, pracujący całodobowo, kompletnie wyposażony z beckupem o tych samych parametrach | [9 empty] | Tak, podać
3 | Wszystkie testy wykonywane metodą ELISA lub odczynem wiązania dopełniacza | [9 empty] | TAK
4 | Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy po dodaniu próbek | [9 empty] | TAK
5 | Tryb pracy – badanie po badaniu | [9 empty] | TAK
6 | Możliwość wykonywania badań autoimmunologicznych | [9 empty] | TAK
7 | Możliwość wykonywania badań chorób infekcyjnych | [9 empty] | TAK
8 | Możliwość wykonywania badań odczynem dopełniacza | [9 empty] | TAK
9 | Wykonywanie min. 30 parametrów równocześnie (podać ilość) | [9 empty] | Tak, podać
10 | Wydajność aparatu min. 30 ozn/godz. | [9 empty] | Tak, podać
11 | Min.30 pozycji dla próbek badanych | [9 empty] | Tak, podać
12 | Odczynniki reakcyjne gotowe do użycia | [9 empty] | TAK
13 | Objętość próbki do badań nie większa niż 150 ml | [9 empty] | Tak, podać
14 | Wbudowane drukarki termiczne 110mm | [9 empty] | Tak, podać
15 | Identyfikacja próbek pacjentów i buforów za pomocą kodów kreskowych
16 | Pamięć wyników min 50 sesji pomiarowych | [9 empty] | Tak, podać
17 | Stała sonda do pobierania próbek- brak jednorazowych końcówek
18 | Wymiary aparatu max. 75cm/50cm/60cm | [9 empty] | Tak, podać
19 | Stabilność kalibracji na całą serię odczynników | [9 empty] | Tak, podać
20 | Instrukcja w języku polskim | [9 empty] | TAK
21 | Dołączony zewnętrzny UPS, zapewniający ciągłość pracy na min. 30 minut. | [9 empty] | TAK
22 | Dwukierunkowa transmisja danych | [9 empty] | TAK
23 | Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego KAMSOFT na koszt Wykonawcy | [9 empty] | TAK
24 | W przypadku awarii aparatury diagnostycznej (powyżej 5 dni) zapewnienie ciągłości wykonywania badań na koszt wykonawcy lub wstawienie aparatu zastępczego | [9 empty] | TAK
25 | Zapewnienie na koszt wykonawcy uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości w kolejnych cyklach kontroli na cały okres trwania umowy z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu w zakresie oferowanych przez firmę badań | [9 empty] | TAK
26 | Aparat wyposażony dodatkowo w komputer, monitor, drukarkę skaner kodów kreskowych do pracy w sieci komputerowej wskazanej przez użytkownika | [9 empty] | TAK
27 | Obsługa analizatora za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego | [9 empty] | TAK
28 | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od dostawy | [9 empty] | Tak, podać
29 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania umowy | [9 empty] | TAK
30 | Wykonawca zapewni 4 szkolenia( 60 min) pracowników laboratorium w obsłudze analizatorów i interpretacji wyników na czas trwania umowy | [9 empty] | TAK

## 8
Pakiet 8 – Pracownia immunologiczna odczynniki do diagnostyki chorób pęcherzowych (ELISA)
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość zam.op.na 24m-ce | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciw Desmogleinie 1 ELISA | op. | 24
2 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciw Desmogleinie 3 ELISA | op. | 24
3 | Test immunoenzymatyczny Anti-BP-180-4x ELISA | op. | 24
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania :
1. | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciw Desmogleinie 1 ELISA
- Test ELISA
- Antygen - rekombinowany (zewnątrzkomórkowa domena desmogleiny 1)
- Płytka mikrofiltracyjna typu break - off (odłamywane studzienki reakcyjne - 6 pasków x 8 studzienek)
- Test ilościowy - 3 punkty kalibracyjne
- Kontrola pozytywna, negatywna oraz koniugat enzymatyczny (IgG), bufor do rozcieńczania próbek - gotowe do użycia
- Odczynniki oznaczone kolorami
- Procedura wykonania oznaczenia - nie więcej niż 90 minut
- Instrukcja w języku polskim
- Certyfikat CE
2. | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciw Desmogleinie 3 ELISA
- Test ELISA
- Antygen - rekombinowany (zewnątrzkomórkowa domena desmogleiny 3)
- Płytka mikrofiltracyjna typu break - off (odłamywane studzienki reakcyjne - 6 pasków x 8 studzienek)
- Test ilościowy - 3 punkty kalibracyjne
- Kontrola pozytywna, negatywna oraz koniugat enzymatyczny (IgG), bufor do rozcieńczania próbek - gotowe do użycia
- Odczynniki oznaczone kolorami
- Procedura wykonania oznaczenia - nie więcej niż 90 minut
- Instrukcja w języku polskim
- Certyfikat CE
2. | Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciwko BP-180
- Test ELISA
- Antygen - rekombinowany (tetramer domeny NC16A)
- Płytka mikrofiltracyjna typu break - off (odłamywane studzienki reakcyjne - 6 pasków x 8 studzienek)
- Test ilościowy - 3 punkty kalibracyjne
- Kontrola pozytywna, negatywna oraz koniugat enzymatyczny (IgG), bufor do rozcieńczania próbek - gotowe do użycia
- Odczynniki oznaczone kolorami
- Procedura wykonania oznaczenia - nie więcej niż 90 minut
- Instrukcja w języku polskim
- Certyfikat CE

## 9
Pakiet 9 – Pracownia immunologiczna odczynniki do immunofluorescencji bezpośredniej (DIF)
l.p. | Asortyment | j.m. | Ilość zam.op.na 24 m-ce | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Nazwa zgodna z fakturą
1 | Rabbit anti-human IgA/FITC F 020402 | op. | 4 |  |  |  | 8%
2 | Rabbit anti-human IgG/FITC F 020202 | op. | 4 |  |  |  | 8%
3 | Rabbit anti-human IgM/FITC F 020302 | op. | 4 |  |  |  | 8%
4 | Rabbit anti-human C3c/FITC F 020102 | op. | 4 |  |  |  | 8%
5 | Rabbit anti-human C1q F 0254 | op. | 4 |  |  |  | 8%
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0