Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dawnej Dezynfektorowni do potrzeb Punktu Aptecznego w budynku USK”

Adres Inwestycji: Wrocław, ul. Wybrzeże Pasteura 5a

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

- Zakres przedmiotu zamówienia

- wykonanie zabudowy ścian po komorze dezynfekcyjnej z płyty GK wraz z izolacją z wełny mineralnej o grubości 10 cm (50 m2)

- montaż drzwi (90) 4 sztuk

- uzupełnienie płytek ceramicznych (80 m2)

- wyburzenie ścian ( 12 m2)

- demontaż brodzika oraz instalacji wod-kan

- demontaż starej instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej, hydraulicznej)

- montaż klimatyzacji ( 3 punkty)

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do zasilania 10 lodówek

- wykonanie oświetlenia (całość)

- doprowadzenie instalacji LAN ( 4 punkty)

- instalacja alarmu – całość pomieszczeń

- Zabezpieczenie drzwi wejściowych dwuskrzydłowych (naprawa, uszczelnienie )

- wykonanie wejścia do budynku ( naprawa drzwi, wykonanie schodów – 3 stopnie, uzupełnienie kostki brukowej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego)

- malowanie ( 80 m2)

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

zabudowy z płyty GK na profilu 100, wygłuszonej wełną mineralną, z osadzeniem drzwi, przeniesieniem lub uzupełnieniem instalacji, pomalowaniem na „gotowo”, oraz naprawa lub uzupełnienie ubytków, uszkodzeń ścian wewnątrz i na zewnątrz wydzielonych pomieszczeń

- Wymagania dodatkowe:

wydzielone pomieszczenia po wykonaniu zabudowy powinny spełniać wcześniej określone funkcje i być w pełni wykończone i zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną

- Termin realizacji:

14 dni od daty wejścia na budowę

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

- Marek Dmoch      tel. 71/733-11-93

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 3 dni po podpisaniu umowy po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala.  Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

III.  Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

V. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia, w tym  montażu szyb i regulacji okien.

- wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny BEZWZGLEDNIE posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

VI. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)