Sygn. USK/DZP/PN-281/2018	                                                                                                                Wrocław, 2018-10-04

Dotyczy:

Dostawy sprzętu neonatologicznego -dogrywka

USK/DZP/PN-281/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 2 - Akcesoria do stanowisk do resuscytacji noworodków typu GIRAFFE (producent OHMEDA MEDICAL)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 1, 2 i 4. Pozwoli to na przystąpienie do postępowania większej ilości  firm co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 do pakietu nr 2 pozycja 2 - Jednorazowy zielony dren z końcówkami umożliwiający połączenie mieszalnika gazów z urządzeniem do resuscytacji NEOPUFF

Który dren Zamawiający ma na myśli ?

a)BC 402-05przewód doprowadzający gaz z dwóch przepływomierzy ?

czy

b)900RD009 przewód doprowadzający gaz do aparatu długość 210 cm np. butli, czy mieszalnika/blendera  ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 do pakietu nr 2 pozycja 4 - Ramię z końcówką do prowadzenia oddech zastępczego (możliwość ustawienia dodatniego ciśnienia) jednorazowe typu 900RDO10

Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia resuscytacji noworodków, aby układ oddechowy był podgrzewany i zawierał dren łączący aparat do resuscytacji z komorą nawilżacza o długości 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 10, pozycja 3 - Kaniula nosowa wcześniacza do wysokich przepływów, kompatybilna ze sprzętem z poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula donosowa mocowana była za pomocą plasterków, dostosowanych do rozmiaru kaniuli, gwarantujących właściwe jej ułożenie i zapobiegające przypadkowemu wysunięciu kaniuli z otworów nosowych co zapewnia prawidłowe prowadzenie terapii oddechowej pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 10, pozycja 5 - Plaster do mocowania kaniuli

Czy Zamawiający wymaga, aby plaster do mocowania kaniul był wyposażony w rzep umożliwiający łatwą repozycję kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych