DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-282/2018                                                                           Wrocław, dnia  08.10.2018 r.

Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Wczesnego Reagowania Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii -  powtórzenie

# nr sprawy: USK/DZP/PN-282/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Pakietu nr 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji piersiowej - 1 szt., cenionego europejskiego producenta gdzie czas ładowania akumulatora wewnętrznego wynosi 135 min? Czas 135 umożliwia pracę urządzenia do 120 min, czyli dwukrotnie dłużej niż innych urządzeń dostępnych na rynku.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji piersiowej - 1 szt., cenionego europejskiego producenta, który posiada system pasów stabilizujących pacjenta bez konieczności stosowania odrębnej podkładki pod głowę z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi ciała? Takie rozwiązanie gwarantuje użytkownikowi pełną stabilizację pacjenta niezależnie od katów nachylenia pacjenta podczas transportu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji piersiowej - 1 szt., cenionego europejskiego producenta z transmisją danych za pomocą karty danych z urządzenia do komputera klasy PC o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie? Takie rozwiązanie gwarantuje przesył danych bez zakłóceń, mogące wystąpić w trakcie przesyłu danych na drodze bluetooth, IRDA czy WIfi.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji piersiowej - 1 szt., cenionego europejskiego producenta, które dokonuje pomiaru oporu klatki piersiowej i dobiera siłę ucisku do zadanych parametrów RKO z fizjologiczną relaksacją i powrotem klatki piersiowej do pozycji wyjściowej? Takie rozwiązanie zapewnia mniej powikłań związanych resuscytacją krążeniowo oddechową i wspomaga odprężenie klatki piersiowej na zasadzie naturalnej fizjologi klatki piersiowej. Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, że na rynku istnieje tylko jedno urządzenie  o nazwie "Cardiopomp", gdzie aktywna relaksacja została zaakceptowana i zatwierdzona przez FDA. Żadne inne urządzenie na świecie nie ma ani akceptacji FDA ani badań klinicznych do posiłkowania się terminem aktywnej relaksacji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji piersiowej - 1 szt., cenionego europejskiego producenta, który posiada autoryzowany serwis na terenie Polski oraz uprawnienia do przeprowadzenia napraw oraz przeglądów urządzenia? Wymóg Zamawiającego o uzyskanie kodów serwisowych, serwisową instrukcję techniczną czy "klucze" software'owe, hardware'owe, jak również uprawnienia do wykonywania pełnej diagnostyki urządzeń wymaga odbycia wielogodzinnego szkolenia u producenta i zdobyciem autoryzacji, gdzie koszty szkolenia w znaczny sposób przekraczają cenę urządzenia. Dodatkowo wiąże się to również z odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia incydentów medycznych wywołanych poprzez złe lub nieprawidłowe wdrożenia działań serwisowych. W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie tego parametru z OPZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby deska pod plecy była prześwietlana dla promieni X?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza usunięcie z treści umowy w punkcie 2 paragrafu 4, zapisu „(naprawa bez względu na przyczynę usterki oraz przeglądy)”?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pakiet 7 pulsoksymetr

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Pulsoksymetru Amerykańskiej Firmy MASIMO RAD 5, pracujący  w technologii Masimo SET , stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej , zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych. Wyświetlacz LCD.

Jako dystrybutor marki MASIMO SET na Polskę umożliwi nam to na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty na pusloksymetr bardzo wysokiej jakości, z innowacyjną technologią pomiarową MASIMO SET, która gwarantuje bezpieczeństwo stosowania, rzetelność pomiarów i skuteczność prowadzonego leczenia

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu pulsoksymetru firmy MASIMO RAD5  o poniższych parametrach:

Parametry techniczne Pulsoksymetru RAD 5,z technologią Masimo SET

pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową

Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,

Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin

Wymienialna osłona gumowa

Dwa niezależne wyświetlacze LED

Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm

Waga urządzenia 320 g

Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%

Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%

Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.

Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiarów:

Saturacja (%SpO2): 1 %

Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji

Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w niejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zieonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym

Zakres perfuzji 0-20,0%

Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia

Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej

Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia

Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego

Trendy 72 godziny

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

- Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust 5 i 6 zapisów na następujące: „Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji wymienionego/ uszkodzonego podzespołu/ elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.”

Usługi gwarancyjne są wykonywane w ramach ceny zaoferowanego urządzenia, więc trudno jest oszacować, czy wykonana akurat naprawa wynosi 40% wartości urządzenia.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- Prosimy o zmianę §8 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części umowy. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego i tym samym o usunięcie § 11 ust 5.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- Wnosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. 12 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym)

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych