## 3
Zadanie nr 3 Akcesoria do podaży tlenu
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 7 | Maska do wysokich stężeń tlenowych z kulkowym indykatorem do monitorowania częstości oddechu, z rezerwuarem tlenowym, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, dla dorosłych, jednorazowego użytku | szt. | 10
Pozycja nr 8 | Maska do wysokich stężeń tlenowych z kulkowym indykatorem do monitorowania częstości oddechu, z rezerwuarem tlenowym, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, dla dzieci, jednorazowego użytku | szt. | 30
Pozycja nr 11 | Maski tlenowe z polipropylenu, z PVC, dla dzieci z workiem i drenem o przekroju gwiazdkowym, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym pozbawionym blaszki oraz termoplastycznym elastomerowym mankietem uszczelniającym ściśle obejmującym twarz łącznie z brodą | szt. | 300
Pozycja nr 14 | Zestaw do koncentracji tlenu 24-60% w składa którego wchodzi łącznik T o rozmiarze 22M/15F i zwężka tlenowa 6mm i rurą aerozolową 22F | szt. | 10
Pozycja nr 17 | maska z regulowaną dyszą Venturiego o tlenie 30% i 40% do wyboru zamawiającego | szt. | 20
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 4
Zadanie nr 4 Dreny i końcówki do odsysania z drenżem
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
pozycja 10 | Łącznik do kontroli odsysania typu FingerTip lub równoważny, sterylny | szt. | 4000
pozycja 11 | łącznik do połączeń elementów o tych samych zakończeniach końcówka luer-lock, męska/ męska 6-15-6 | szt. | 1000
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 5
Zadanie nr 5 Dreny i cewniki typu Torax + pozostałe dreny
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Dren brzuszny wykonany z lateksu, lateksu silikonowanego lub innego materiału medycznego o dł. min 40 cm z 1 otworem centralnym i min 4 otworami bocznymi, rozmiar ch 24-36, pakowany pojedynczo lub podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier | szt. | 3000
2 | Dren Khera wykonany z lateksu silikonowanego o standardowych długościach ramion uzależnionych od rozmiaru ch 08-24, pakowany pojedynczo lub podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier | szt. | 100
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 7
Zadanie nr7 Elektrody defibrylacyjne, czujniki
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 1 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji i stymulacji, przyklejane, kompatybilne z defibrylatorem Corpuls 08/16 | op=2szt. | 30
Pozycja nr 2 | Pediatryczne elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne do defibrylatora GE Medical System | 1op.=5 szt. | 2
Pozycja nr 3 | elektrody jednorazowe do rejestracji EKG kompatybilne z systemem monitorowania płodu Komporel | szt. | 500
Pozycja nr 9 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) (opak. a 24 szt.) - sensor kompatybilny z technologią OxiMax – do pulsoksymetrów Nellcor;op= 24szt. | op.=24szt | 2
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 9
Zadanie nr 9 Drobny sprzęt ginekologiczny-polożniczy, neonatologiczny
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 5 | prowadnica do punkcji przezpochowych do sondy endowaginalnej IC5-9H, op.=24szt. | op. | 2
Pozycja nr 7 | Nożyczki do zaciskacza pępowinowego, jednorazowe | szt. | 250
Pozycja nr 9 | Kateter inseminacyjny z pamięcią kształtu | szt. | 200
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 18
Zadanie nr 18 Żele, pasty
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja 2 | żel do USG 51 typu Aquasonic do oka , hypoalergiczny do aparatu USG Philips HDI 4000 | szt. | 5
Pozycja 5 | Pasta ścierna do przygotowania skóry przed założeniem elektrod do EEG | szt. | 30
Pozycja 9 | Preparat do bezbolesnego i szybkiego usuwania wszelkiego rodzaju sprzętu stomijnego, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących. Nie zawiera alkoholu. Nie wysusza i nie podrażnia skóry. Nie przenika przez naskórek, nie powoduje alergii.Preparat nie może pozostawiać tłustej warstwy na skórze i negatywnie wpływać na przyleganie stomii i opatrunków. | szt. | 30
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 20
Zadanie nr 20 Akcesoria do aparatów Aespirae, Datex Ohmeda, Enstroem itd.
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 1 | Czujnik jednorazowy do SpO2 dla pacjentów powyżej 20 kg na palec do monitora Datex-Ohmeda | szt. | 500
Pozycja nr 5 | Zestaw nebulizatora do respiratora Engstroem jednorazowy | szt. | 600
Pozycja nr 6 | Cewnik Pulsicoath do monitora PICCO do tętnicy udowej z przetwornikiem ciśnienia - długość 20 cm, śr. 5F - długość 16 cm, śr. 4F - długość 8 cm, śr. 4F - długość 7 cm, śr. 3F | szt. | 120
Pozycja nr 10 | Elektrody EEG typu CLIP po 5 szt na nośniku, jednorazowe do monitora Datex-Ohmeda | szt. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 21
Zadanie nr 21 Igły do biopsji i punkcji, drenaż
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 18 | zestaw do drenażu płynów gromadzących się w jamie brzusznej, składający się z worka o poj. 5l, drenu łączącego worek i kranik trójdrożny o dł. 100cm, szczelnego kranika trójdrożnego, drenu łączącego kranik i igłę o dł. 40cm, kaniuli (igła kaniuli 16G, dł. 51mm), strzykawki do aspiracji 60ml z możliwością do podłączenia do trójdrożnego kraniku | szt. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 26
Zadanie nr 26 Stomia
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 3 | PASTA USZCZELNIAJĄCO- GOJĄCA,uzupełniająca nierówności i blizny na skórze wokół stomii, opakowanie tuba 60 g | szt. | 50
Pozycja nr 4 | HYPOALERGICZNY PŁYN DO MYCIA skóry wokół stomii, Opakowanie 110 ml | szt. | 20
Pozycja nr 5 | SPRAY NEUTRALIZUJĄCY ZAPACHY na bazie olejków eterycznych, pochłaniający i neutralizujący zapachy wydobywające się ze stomii.Preparat przeznaczony do wszystkich rodzajów stomii. | szt. | 10
Pozycja nr 6 | PŁYTKA I WOREK UROSTOMIJNY W SYSTEMIE JEDNOCZĘŚCIOWYM właściwości; Płytka musi posiadać krążek bezpośrednio stykający się z brzegiem stomii. Płytka musi być wykonana z cienkiego i delikatnego materiału ,który dostosowuje się do indywidualnego kształtu ciała i zapewnia bezpieczne przyleganie i dopasowanie do przepuklin, blizn, fałd oraz nierówności skórnych.Formuła przylepca powinna być oparta na systemie miękkich, przylepnych hydrokoloidów, zapewniających niezbędne przyleganie i pochłanianie wilgoci, co pozwala poradzić sobie z jej nadmiernym wydzielaniem.Krążek musi posiadać właściwości gojąco- ochronne, higroskopijne, musi zachowywać naturalne ph skóry. Krążek musi być łatwy do wycięcia w zależności od wielkości stomii. Rozmiar od 40 do60 mm .Worek o właściwościach:musi posiadać system anty zwrotny. Zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze. Worek musi posiadać możliwość podłączenia do dodatkowego worka do dobowej zbiórki moczu. Worki o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu. | szt. | 30
Pozycja nr 8 | WOREK PEDIATRYCZNY, ILEOSTOMIJNY, OTWARTY przeźroczyste,Płytka posiadająca wykonana z hypoalergicznego materiału, chroniącego skórę przed odparzeniami, do docięcia od 10 do 40 mm | szt. | 200
Pozycja nr 10 | WOREK ILEOSTOMIJNY (OTWARTY) NEONATOLOGICZNY, SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u noworodków, przezroczysty, z filtrem gazów. Warstwa klejąca powinna chronić skórę przed odparzeniami, posiadać właściwości gojące, chłonące wilgoć, zachowujące naturalne ph skóry.Płytka wyposażona w nacięcia, dla lepszego dopasowania, do docięcia od 10 do 40 mm. | zest. | 200
Pozycja nr 11 | WOREK UROSTOMIJNY PEDIATRYCZNY W SYSTEMIE JEDNOCZĘŚCIOWYM, przeznaczony do zaopatrzenia urostomii u dzieci, wykonany z materiału przyjaznego skórze. Warstwa klejąca chroni skórę przed odparzeniami, ma właściwości gojące, chłonące wilgoć, zachowujące naturalne ph skóry, zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem moczu. płytka wykonana z bardzo cienkiego i delikatnego hipoalergicznego materiału, dopasowująca się do kształtu ciała i przylegająca do skóry dzięki systemowi nacięć. Płytka do docięcia od 13 do 70 mm.Worek musi posiadać system anty zwrotny. Zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze. Worek przezroczysty o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu. | szt. | 200
Pozycja nr 13 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY -powinien wypełniać nierówności i fałdy skóry wokół stomii co pozwoli skutecznie zapobiegać podciekaniu treści ,powinien posiadać właściwości ochronne i gojące oraz dopasowywać się do każdego rodzaju i kształtu stomii.Pierścień powinien być łatwy do modelowania ,rozrywania i ponownego łączenia oraz posiadać dobre właściwości przylepne .Roz.20- 50 mm. | szt. | 120
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 29
Zadanie nr 29 Stomia (pakiet)
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | PŁYTKA PEDIATRYCZNA DO WORKA STOMIJNEGO W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczona do zaopatrzenia stomii u dzieci, kompatybilna z workiem, elastyczna, dobrze dopasowująca się do kształtu ciała i stomii, o właściwościach ochronnych i gojących, chłonąca wilgoć z powierzchni skóry, nie naruszająca naturalnego ph, wykonana z materiału hipoalergicznego, ułatwiająca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych. Płytka powinna tworzyć z workiem łatwe w obsłudze i szczelne zamknięcie. Rozmiar 40/10-35mm | szt. | 300
2 | WOREK KOLOSTOMIJNY PEDIATRYCZNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii u dzieci, kompatybilny z płytką, wykonany z hipoalergicznego materiału, od strony ciała pokryty miękką flizeliną, beżowy, posiadający filtr pochłaniający zapachy, rozmiar 40/10-35 mm. | szt. | 300
3 | WOREK ILEOSTOMIJNY PEDIATRYCZNY (OTWARTY) W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM , przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u dzieci kompatybilny z płytką wykonany z hipoalergicznego materiału od strony ciała pokryty siateczką , przezroczysty, rozmiar 40/10-35 mm | szt. | 300
4 | WOREK UROSTMIJNY PEDIATRYCZNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczony do zaopatrzenia urostomii u dzieci, kompatybilny z płytką, wyposażony w system antyzwrotny, zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze, przezroczysty, wykonany z folii o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu, rozmiar 40/10-35 mm | szt. | 300
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 29a
Zadanie nr 29a Stomia (pakiet)
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Worek stomijny neonatologiczny przeźroczysty, hydrokoloidowa płytka z bocznymi nacieciami i otworem do docięcia od 8 do 40mm z możliwością usunięcia zawartości przez dolną krawędź worka zamykaną klipsem.Worek stomijny pediatryczny przeźroczysty płytka bez bocznych nacięć otwór do docięcia od 8 do 40mm, worek do wyboru przez zamawiającego | szt. | 500
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 31
Zadanie nr 31 Wkłucia centralne
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Cewnik 3-światłowy do żył centralnych, zakładany metodą Seldingera, 7Fr/20cm, światła: 16Ga, 18Ga, 18Ga,, wykonane z poliuretanu kontrastującego w promieniach RTG, na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka, położenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer-lock”, cewnik wyposażony w zaciski do przerw w infuzji, na cewniku oznaczenie rozmiaru, każdy kanał opisany dodatkowo wielkością świateł; zestaw wyposażony w: - igła punkcyjna 18Ga/6,35cm - prowadnica zakończona miękką końcówką prostą, druga końcówka w kształcie litery J o rozmiarze 0,032 calax60cm - strzykawka 3-częściowa typu Luer Slip, 5ml - rozszerzadło tkankowe -skrzydełka mocujące | szt. | 2770
2 | Cewnik 2-światłowy do żył centralnych, zakładany metodą Seldingera, 7Fr/20cm, światła: 18Ga, 14Ga, wykonane z poliuretanu kontrastującego w promieniach RTG, na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wproadzenia, dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka, położenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer-lock”, cewnik wyposażony w zaciski do przerw w infuzji, na cewniku oznaczenie rozmiaru, każdy kanał opisany dodatkowo wielkością świateł; zestaw wyposażony w: - igła punkcyjna 18Ga/6,35cm - prowadnica zakończona miękką końcówką prostą, druga końcówka w kształcie litery J o rozmiarze 0,032 calax60cm - strzykawka 3-częściowa typu Luer Slip, 5ml - rozszerzadło tkankowe -skrzydełka mocujące | szt. | 904
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 32
Zadanie nr 32 Igły i zestawy do znieczuleń
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 8 | Igły do znieczuleń splotów G 20 do 25 ze szlifem 15 stopni, dł. 35-150 mm do stymulatora HNS z możliwością wizualizacji w USG | szt. | 10
Pozycja nr 16 | Igła do nakłuć lędźwiowych 18G,20G (do wyboru), dł. min. 150 mm, przeźroczysty uchwyt umożliwiający wizualizację płynu, wykonana z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej, mandryn i ostrze kaniuli dokładnie ze sobą dopasowane. opakowanie folia papier, sterylna | szt. | 30
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 36
Zadanie nr 36 Cewniki i zestawy do kaniulacji żylnej i tętniczej
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 8 | introduktory dożylne z powłoką antybakteryjną typu Arrow-Gard (chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra); część proksymalna introduktora 12Ga, część dystalna 9Fr z integralną zastawką hemostatyczną. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, igła do kontroli ciśnienia, strzykawka 5 ml z otworem w tłoku, rozszerzadło, osłonka foliowa 80cm z adapterem Touchy-Borsta, kranik, 3 gaziki | szt. | 5
Pozycja nr 9 | introduktory dożylne; część proksymalna introduktora 12Ga, część dystalna 9Fr z integralną zastawką hemostatyczną. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, igła do kontroli ciśnienia, strzykawka 5 ml z otworem w tłoku, rozszerzadło, osłonka foliowa 80cm z adapterem Touchy-Borsta, kranik, 3 gaziki | szt. | 5
Pozycja nr 22 | Pediatryczny trójświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w rtg Rozmiar 4,5 Fr (śr. zew.1,5mm), o długości 8cm.12,5 Kanały 2x23G i 1x20G. W skład zestawu wchodzi: igła wprowadzająca 21G o dł.40mm. Prosty prowadnik pokryty teflonem, 2 rozszerzadła (38 i 62 mmdł.), skalpel,, strzykawka 5ml, skrzydełko mocujące, 3 zatyczki | szt | 10
Pozycja nr 23 | Pediatryczny trójświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w rtg Rozmiar 4,5 Fr (śr. zew.1,5mm), o długości 12,5cm.Kanaly 2x23G i 1x20G. W skład zestawu wchodzi: igła wprowadzająca 21G o dł.40mm. Prosty prowadnik pokryty teflonem, 2 rozszerzadła (38 i 62 mm dł.), skalpel, strzykawka 5ml, skrzydełko mocujące, 3 zatyczki | szt | 10
Pozycja nr 30 | Antybakteryjny cewnik do wkłuć centralnych wykonany z PUR wprowadzany obwodowo w rozmiarze 1FR o długości 20cm lub 30cm, impregnowany mikonazolem i ryfampicyną. Kontrastujący w RTG, oznaczniki co 1cm. Cewnik o długości 20cm dostępny z rozłamywalną igłą lub prowadnicą. Cewnik o długości 30cm dostępny z prowadnicą. | szt. | 60
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 37
Zadanie nr 37 Specjlaistyka pomiarowa
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 3 | Zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego typu podtwardówkowego, kompatybilny z monitorem Camino. Pakiet sterylny jednorazowego użytku. | szt. | 1
Pozycja nr 5 | cewnik jednoświatłowy do pomiaru ciśnienia zaklinowania Wedge. Z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar 6Fr/60cm, na dystalnym ko ńcu cewnika balon o średnicy (po napompowaniu) 10mm, max. pojemność balonu 1cc; w zestawie strzykawka o pojemności 1cc; max. średnica prowadnika 0,035''. | szt. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 39
Zadanie nr 39 Filtry specjalistyczne
Lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Filtry antybakteryjne jednorazowe, o średnicy 5,5 cm do pokrywy ssaka kompatybilnego z unitem laryngologicznym ATMOS SERVANT | szt. | 20
2 | Filtr spirometryczny typu MS028 | szt. | 200
3 | Filtr jednorazowy do ssaka Medela CH-6341 BAAR | szt. | 100
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0

## 40
Zadanie nr 40 Sprzęt laryngologiczny i akcesoria do aparatów audiologicznych
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 1 | dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), (Fluoroplastic) Shepard lub collar button z nitką lub drutem zabezpieczającym, 1,25x2,9x1.30 | szt. | 5
Pozycja nr 2 | dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), Paparella Tube II, 1.50x4.50 x1.10 mm | szt. | 5
Pozycja nr 3 | dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), średnica 0,9, typ I | szt. | 75
Pozycja nr 4 | dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), średnica 1,15, typ II | szt. | 450
Pozycja nr 5 | dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), t-tube, 1,10x9,00x12.00 | szt. | 5
Pozycja nr 6 | dren wentylacyjny jamy bębenkowej ucha środkowego (grommet), t-tube, 1,10x9,00x9.00 | szt. | 5
Pozycja nr 7 | Drut do pętli migdałkowych o przekroju Ø 0,4 mm, kompatybilny do pętli typu Brünings | szt. | 6
Pozycja nr 8 | Płytki do separacji jam nosa typu Nasal bivavle splint wykonane z z sylikonu o jakości medycznej, jałowe, pakowane pojedynczo. | szt. | 160
Pozycja nr 11 | protezka – plastipor lub hydroksyapatyt- do wszczepów wewnątrzusznych pomiędzy główką strzemiączka a młoteczkiem lub błoną bębenkową typu PORP | szt. | 3
Pozycja nr 12 | protezka – plastipor lub hydroksyapatyt- do wszczepów wewnątrzusznych pomiędzy płytką strzemiączka a młoteczkiem typu TORP | szt. | 3
Pozycja nr 13 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych (strzemiączka) typ I, długość protezki 4,5 mm, (teflon-piston, fluoroplastik) | szt. | 3
Pozycja nr 14 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych (strzemiączka) typ I, długość protezki 4.0 mm (teflon-piston, fluoroplastik) | szt. | 3
Pozycja nr 15 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych (strzemiączka) typ I, długość protezki 5 mm (teflon-piston, fluoroplastik) | szt. | 3
Pozycja nr 16 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych (strzemiączka) typ II (z tłoczkiem), długość protezki 4,5 mm | szt. | 3
Pozycja nr 17 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych (strzemiączka) typ II (z tłoczkiem), długość protezki 4.0 mm | szt. | 3
Pozycja nr 18 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych (strzemiączka) typ II (z tłoczkiem), długość protezki 5 mm | szt. | 3
Pozycja nr 19 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych; Typ II; Tłoczek 2mm/B; Taśma P+; 0,1x0,5mm; 1 (gięta okrągła); długość 4,5x0,5mm | szt. | 3
Pozycja nr 20 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej T-TUBE SILLICONE; szerokość 6mm | szt. | 200
Pozycja nr 21 | Wzierniki uszne do otoskopu jednorazowe rozmiar nr 2,5-4 | szt. | 15000
Pozycja nr 28 | Protezki do wszczepów wewnątrzusznych typu Mikłer IVA, IVB, VK3 | szt. | 10
Pozycja nr 29 | zestaw wkładek usznych do słuchawek insert do urządzenia Eclipse EP15neonatologiczne 3,5mm i 4,0mm op=20szt | op. | 10
Pozycja nr 30 | wkładek usznych do słuchawek insert do urządzenia Eclipse EP15 pediatryczne i dla dorosłych op=100szt | op. | 20
Pozycja nr 31 | Jednorazowa jałowa kaniula do mikroodsysania. Końcówka zagięta pod kątem 30 stopni. Wyposażona w kontrolę ssania. Długość 80mm, średnica 6CH. | szt. | 50
Pozycja nr 33 | Oliwki gumowe kompatybilne z tympanometrem TYMP87 (Duplex). Rozmiar 2,3,4,5 1 op=10 szt. | op | 4
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 43
Zadanie nr43 Aparaty i przyrzady
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 5 | Przyrząd (aparat) do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu, Filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii ( BFE ) min.99,99999%. Kontrola przepływu 3 - 270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Komora kroplowa bez PCV. Zawór BCV zapobiegający przed cofaniem się krwi do aparatu.z odpowietrznikiem; końcówka dystalna – LuerLock; | szt. | 200
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 44
Zadanie nr 44 Przyrzady i filtry do podaży i pobierania
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 3 | Przyrząd do transferu leków do płynów infuzyjnych w workach z klipsem zabezpieczającym i zastawką , sterylny, pakowany folia- papier, jednorazowego użytku | szt. | 1000
Pozycja nr 4 | Zatyczka portu worka typu Viaflo | szt. | 1000
Pozycja nr 5 | Aparat do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym max 0,45 µm, i filtrem cząsteczkowym, posiadający zatyczkę zatrzaskową | szt. | 1000
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 47
Zadanie nr 47 Igły i porty do podawania cytostatyków
lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Igła Hubera z ostrzem o łyżeczkowym szlifie zakrzywiona bez lateksu, dren z zaciskiem bez PVC a) długość igły: 15 mm,20 mm,25 mm z możliwością wyboru odpowiedniej długości igły,w zależności od potrzeb b) igła specjalnie wyprofilowana z giętką, okrągłą, płaszczyzną mocującą i zaciskiem do wlewów. c) igła zagięta pod kątem 90 stopni, o średnicy 20 G, 22 G. d) możliwość podawania cytostatyków w tym Taxolu e) możliwość ciągłego utrzymania igły w porcie przez minimum 7 dni | szt. | 1132
2 | Tytanowa komora portu, tytanowa centralnie umieszczona kaniula wyjściowa łącząca port z cewnikiem, powłoka portu polisulfon, trójkątny opływowy kształt z trzema mocującymi otworami, maksymalna wysokość portu 10,5 mm, poliuretanowy otwarto zakończony cewnik 5F pokryty z zewnątrz i wewnątrz heparyną uwalniającą się przez rok, o dł. 900 mm, zestaw wprowadzający: tunelizator tępo zakończony, podnośnik żyły, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, 2 igły Hubera proste 22G | szt. | 21
3 | Tytanowa komora portu, tytanowa centralnie umieszczona kaniula wyjściowa łącząca port z cewnikiem, powłoka portu polisulfon, trójkątny opływowy kształt z trzema uszkami silikonowymi ułatwiającymi mocowanie portu, wysokość portu 10,6 mm, waga: 4,6 g, silikonowy cewnik 6,5 F lub 8,5F - do wyboru przez Zamawiającego, o dł. 800 mm z możliwością użycia go w CT i MRI wraz z zestaw wprowadzającym: tunelizator tępo zakończony, podnośnik żyły, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, 2 igły Hubera proste 22G - całość zapakowana w jedno opakowanie. | szt. | 30
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Pozycja 1, 2 i 3 muszą pochodzić od jednego producenta

## 48
Zadanie nr 48 Różne
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 6 | Suspensorium-podpaska mosznowa składająca się ze specjalnych tasiemek oraz części podtrzymującej i unoszącej jądra wykonana z wysokiej jakości materiału, rozmiar M-XL | szt. | 5
Pozycja nr 7 | Ustniki papierowe do spirometrii średn. wewn. 26,5mm | szt. | 1000
Pozycja nr 8 | Kaniula nosowa typu Respiro do polisomnografii do aparatu firmy Resmed NOX A1 i T3 | szt. | 400
Pozycja nr 9 | Aplikator do kleju Tissucol Kit typu Duplocath | szt. | 25
Pozycja nr 10 | wymienne ostrza do noża do trymowania do pobierania wycinków histopatologicznych, długość ostrza 130mm, op=50szt. | op. | 1
Pozycja nr 11 | poliestrowe pasy mocujące dwa czujniki do monitorowania zewnętrznego na brzuchu matki: -jeden do pomiaru akcji serca płodu -jeden do pomiaru akcji skurczowej macicy 6x122 cm, obrębione końce, dziurki 3cm, jednorazowe | para | 5000
Pozycja nr 12 | Szczoteczka jednorazowa do mycia zębów z możliwością odsysania, op.=100szt | op. | 100
Pozycja nr 13 | sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji nerwów obwodowych za pomocą USG (osłona na głowicę USG + żel do USG 20ml) | szt. | 2400
Pozycja nr 14 | wzierniki krtaniowe /lusterka krtaniowe/ o średnicy 19 mm. długości rączki 15 cm, jednorazowe, sterylnie pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe | szt. | 500
Pozycja nr 15 | Zestaw akcesoriów do spirometrii dla dorosłych, zawiera:1 linię próbkującą dł.3m, czujnik D-lite żółty, 1 linię do spirometrii dł. 3 m, żółtą | zest. | 200
Pozycja nr 19 | osłonka do termometra do ucha Braun 60-26, dla dzieci, op=40szt. | op. | 3
Pozycja nr 20 | mankiet jednorazowy dla dzieci do kardiomonitora Nihon Kohden, rozm. 4-8cm TYP YP-821p | szt. | 10
Pozycja nr 21 | jednorazowe złączki do pomiaru kapnografii do kardiomonitora Nihon Kohden MU 671 RK | szt. | 50
Pozycja nr 23 | kaniula donosowawysokich i niskich przepływow, rurka wykonana z PCV zakończona 15 mm adapterem z poliuretanu, noski wykonane z PCV, niezawierające ftalanów. Długość jednego ramienia rurki ok 28 cm, produkt niesterylny.Rozmiary dla dzieci o wadze: <750g 750-1000g 1000-2500g >2500g | op.=10 szt. | 10
Pozycja nr 28 | Stabilizator rurki intubacyjnej z plastrami hydrokoloidowym.Rozmiary oznaczone kolorami posiada miękkie, delikatne dla skóry wcześniaka plastry mocujące redukuje nacisk na podniebienie i dziąsła noworodka/wcześniaka, posiada tasiemkę do mierzenia. | szt. | 50
Pozycja nr 30 | Jednorazowe pasy do masażu serca do platformy Auto-Pulse model 100 Firmy ZOLL | szt. | 21
Pozycja nr 31 | okrycie termoregulacyjne do kontrolowanej hipotermii do urządzenia MTRE Criticool | szt. | 30
Pozycja nr 33 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych CH 25, 40cm , wykonana z elastycznego materiału, nie powodującego podrażnień śluzówki odbytu | szt. | 500
Pozycja nr 34 | Kanka doodbytnicza dla dzieci jednorazowego użytku, jałowa o rozmiarach CH 16,wykonane z elastycznego materiału o jakości medycznej. | szt. | 150
Pozycja nr 35 | Kanka doodbytnicza dla dzieci jednorazowego użytku, jałowa o rozmiarach CH 18, wykonana z elastycznego materiału o jakości medycznej. | szt. | 500
Pozycja nr 40 | Dren płuczący kompatybilny z pompą Clearvision II posiadaną przez Zamawiającego, sterylny, pakowany po 10 szt. | op | 12
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 51
Zadanie nr 51 Rurki specjalistyczne
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 4 | Rurka tracheostomijna specjalna z mankietem niskociśnieniowym o grubości max 15 mikronów z dodatkowym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, linia kontrastów Rtg, mankiet typu duża objętość- niskie ciśnienie w kształcie gruszki wykonany z poliuretanu. Rozmiar: 7-10 | szt. | 20
Pozycja nr 5 | Rurka do tchawicy bez okienka metalowe typu Luer posrebrzana, z wyjmowanym wkładem, w różnych rozmiarach, z gładko zakończoną rurką, z łatwym wprowadzeniem i wyjęciem wkładu, z zabezpieczeniem przed wysunięciem wkładu, rozm: nr 8 (śr. 12 mm. dł. 80mm) nr 9 (śr. 13mm, dł. 90mm) do wyboru zamawiającego | szt. | 10
Pozycja nr 6 | Rurka do tchawicy z perforacją metalowe typu Luer posrebrzana, z wyjmowanym wkładem, w różnych rozmiarach, z gładko zakończoną rurką, z łatwym wprowadzeniem i wyjęciem wkładu, z zabezpieczeniem przed wysunięciem wkładu, rozmiary nr 7 (śr. 11mm i dł.70mm), nr 8 (śr. 12mm, dł. 80mm), nr 9(śr. 13mm, dł. 90mm), nr 7 (śr. 11mm, dł. 90mm), nr 8 (śr. 12mm, dł.90mm) | szt. | 10
Pozycja nr 7 | rurki tracheostomijne z polietylenu długie z okienkiem rozmiar 5-12; zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego | szt. | 20
Pozycja nr 8 | rurki tracheostomijne z polietylenu przedłużone bez okienka rozmiar 5-12; zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego | szt. | 20
Pozycja nr 9 | rurki tracheostomijne z polietylenu przedłużone z okienkiem rozmiar 5-12; zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego | szt. | 20
Pozycja nr 15 | Rurka ustno-gardłowa, giętka, z zaokrągloną końcówką dystalną, końcówka z nylonową ochroną zapobiegającą pęknięciu lub przegryzieniu, z oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary do wyboru Zamawiającego. | szt. | 10
Pozycja nr 16 | Rurka nosowo-gardłowa dla u pacjentów z dużymi obrzękami pooperacyjnymi w zakresie jamy ustnej | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 53
Zadanie nr 53 sondy, kanki, zgłębniki, linie do żywienia
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 2 | Sonda dwunastnicza z paskiem widocznym w rtg CH 16 o dł. min. 140cm bez prowadnicy | szt. | 50
Pozycja nr 5 | Zestaw do płukania żołądka dla dorosłych; elementy: strzykawka 140 ml z podziałką co 10 ml, sonda żołądkowa dł 150 cm z zaciskiem zakończona specjalnym łącznikiem kompatybilnym ze strzykawką, rozmiary 20-26Ch, niesterylny, jednorazowego użytku | szt. | 5
Pozycja nr 6 | Zestaw do płukania żołądka dla dzieci | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 55
Zadanie nr 55Układy oddechowe, łączniki
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 7 | Przewód jednorazowy pacjenta z zastawką PEEP port do respiratorów O-TWO (do respiratorów typu ALS, ALS+, ATV+, MRI) – opakowanie zbiorcze 10szt. | op | 30
Pozycja nr 9 | Podstawowy układ oddechowy anestetyczny okrężny dla dzieci, składający się z: elastycznych rur o średnicy 15mm, dwie rury o długości 1,6m z łącznikiem kątowym z portem zabezpieczonym niezdejmowanym koreczkiem, końcówki rur od strony aparatu do znieczuleń 22F, w zestawie trzecia rura o dął 0,8m oraz bezlateksowy worek oddechowy o poj. 1l. Układ zabezpieczony kapturkiem. | szt. | 400
Pozycja nr 17 | Pełna maska twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej BIPAP, z lejcami mocującymi i osłoną na czoło, kompatybilna do układu z poz. 25 w rozmiarach S,M,L | szt. | 300
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 55a
Zadanie nr 55aUkłady oddechowe, łączniki
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 7 | Jednorazowy, okrężny układ oddechowy 10mm o długości 3,2m; mikrobiologicznie czysty; bez PCV, bez ftalanów,wykonany z PE, dwie rury oddechowe 3,2m; dwa łączniki krótkie proste w komplecie | szt. | 150
Pozycja nr 8 | Proksymalny czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Hamilton C1 | szt. | 100
Pozycja nr 9 | Czujnik tlenu-cela tlenowa kompatybilna z respiratorem Hamilton C1 dla dorosłych | szt. | 100
Pozycja nr 10 | Czujnik tlenu-cela tlenowa kompatybilna z respiratorem Hamilton C1 noworodkowa | szt. | 50
Pozycja nr 11 | Adapter do kapnografu, kompatybilny z kapnografem TG-920P | szt. | 30
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 56
Zadanie nr 56 Sprzet urologiczny
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 1 | Cewnik typu Dufour, dwudrożne, balon 30-60 ml, lateks pokryty hydrożelem, CH 18-26 | szt. | 10
Pozycja nr 2 | Cewnik typu Dufour, trójdrożne, balon 30-60 ml, lateks pokryty hydrożelem, CH 18-26 | szt. | 10
Pozycja nr 3 | Cewnik Foley z końcówką typu Couvelaire,3-drożny- CH 18-24 , wykonany z latexu silikonowanego, balon 5-15 ml | szt. | 60
Pozycja nr 4 | cewnik końcówką typu Nelaton podwójnym balonem 10/40ml wykonany z półsztywnego lateksu, dostępne w rozmiarach 20CH, 22CH , 24CH. | szt. | 30
Pozycja nr 7 | Cewnik urologiczny typu Foleya z latexu silikowanego CH 18-26 - trójdrożny z własną zintegrowaną zatyczką trzeciego światła, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier | szt. | 150
Pozycja nr 10 | Cewnik urologiczny typu Tiemann, bezbalonowy , wykonany z wysokiej jakości PCV , CH 6-24 | szt. | 800
Pozycja nr 11 | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn ,wykonany z hypoalergicznego tworzywa,jednorazowego użytku, z klejem do zamocowania na prąciu, rozmiar 25-36. Cewnik łączy się z każdym workiem do zbiórki moczu. | szt. | 50
Pozycja nr 12 | Zatyczka do cewników - sterylna typu schodkowego, pojedynczo pakowana. | szt. | 2500
Pozycja nr 13 | Cewnik Foley'a z końcówką Tiemann rozm. 12-22 , balon 5-15 ml, do wyboru zamawiającego | szt. | 400
Pozycja nr 15 | Cewnik moczowodowy typu Couvelaire, dł. Ok. 70 cm CH 4-6 | szt. | 50
Pozycja nr 18 | Cewnik moczowodowy -petla ZEISS'a ,dł.ok.70 cm CH 4-6 | szt. | 10
Pozycja nr 24 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte;Cewnik długoterminowy 6- 12 msc. , średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm; dł. 28-30cm, CH 4,7-4,8 | szt. | 5
Pozycja nr 25 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte;Cewnik długoterminowy 6- 12 msc. , średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm; dł. 28-30cm, CH 6 | szt. | 5
Pozycja nr 32 | igła 3-częściowa do przezskórnej punkcji nerek: -Metalowy mandaryn, - metalowa ostra igła, -plastikowa kaniula nałożona na igłę, ściśle do niej dopasowana z elementem umożliwiającym wygodne trzymanie podczas wprowadzania do nerki, -uchwyt igły przezroczysty, tuleja ochronna na igłę. Rozmiar: średnica1,5mm; długość 220mm | szt. | 10
Pozycja nr 35 | Zestaw do cystostomii, zawiera: metalowy, rozdzieralny trokar,cewnik typu pigtail o długości 55 cm z otwartym zakończeniem wykonany z poliuretanu, worek do odprowadzania moczu o pojemności 2000 ml,skalpel z trzonkiem plastikowym,plastry do mocowania cewnika, zacisk oraz zatyczkę do cewnika, rozmiary zestawu 8-16 Ch; zestaw sterylny, jednorazowy, wszystkie elementy kompatybilne ze sobą. | szt. | 60
Pozycja nr 36 | Zestaw do nefrostomii, do bezpośredniego nakłucia kielicha nerki; igła dwuczęściowa; cewnik typu "J"; dysk do umocowania cewnika, CH12 | szt. | 5
Pozycja nr 37 | Zestaw do nefrostomii, do bezpośredniego nakłucia kielicha nerki; igła dwuczęściowa; cewnik typu "J"; dysk do umocowania cewnika, CH9 | szt. | 10
Pozycja nr 38 | Zestaw do nefrostomii, w zestawie: trzy rozszerzadła, ostatnie rozszerzadło z rozrywaną koszulką; igła dwuczęściowa; prowadnik Lunderquista; cewnik typu "J"; dysk do umocowania cewnika,skalpel z trzonkiem plastikowym, CH9 | szt. | 500
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## 74
PAKIET NR 74
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja 7 | Pediatryczny cewnik i.v. rozmiar: 4Fr/18G/10 cm, 3Fr/20G/6cm- do wyboru przez zamawiającego, wprowadzany metodą Seldingera. Kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik ze skrzydełkami mocującymi i z integralnym drenem przedłużającym z zaciskiem. Elastyczny i przezroczysty dren przedłużający (PUR). Zaprojektowany do dostępu do żył szyjnych lub podobojczykowych. Zestaw zawiera: 1 poliuretanowy i.v. cewnik, 1 igłę do nakłucia, 1 „J” prowadnik z pogłębiaczem typu wishbone lub prowadnik prosty do wyboru przez zamawiającego, 5 ml strzykawkę. | szt | 150
Pozycja 15 | Nietłoczona kaniula punkcyjna dla systemów wszczepiennych portów ( ceramicznych , wysokoprzepływowych, używanych do fotoferezy ) 18G, o średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm Części składowe : - specjalna kaniula ze stali medycznej z nietłoczonym szlifem specjalnym ( końcówka kaniuli) - skrzydełka z poliuretanu (PU) do chwytania i ustalania, wywracane pionowo - wąż połączeniowy z poliuretanu ( PU ), długość 200 mm - łącznik Luer-lock z poliwęglanu ( PC ) - blokada zamykająca z polioksymetylenu ( POM) Maksymalne wartości przepływu ( roztworu wodnego ) w 18G, średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm = 1000 ml w 11 min Wyłącznie do jednorazowego użycia, kaniula jest sterylna i niepirogenna, pakowana pojedynczo. | szt | 150
Pozycja 16 | Nietłoczona kaniula punkcyjna dla systemów wszczepiennych portów ( ceramicznych , wysokoprzepływowych, używanych do fotoferezy ) 18G, o średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 25 mm Części składowe : - specjalna kaniula ze stali medycznej z nietłoczonym szlifem specjalnym ( końcówka kaniuli) - skrzydełka z poliuretanu (PU) do chwytania i ustalania, wywracane pionowo - wąż połączeniowy z poliuretanu ( PU ), długość 200 mm - łącznik Luer-lock z poliwęglanu ( PC ) - blokada zamykająca z polioksymetylenu ( POM) Maksymalne wartości przepływu ( roztworu wodnego ) w 18G, średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm = 1000 ml w 11 min Wyłącznie do jednorazowego użycia, kaniula jest sterylna i niepirogenna, pakowana pojedynczo. | szt | 50
Pozycja 17 | Zestaw do poboru szpiku kostnego; Zestaw przeznaczony do filtracji pobranego szpiku kostnego w układzie otwartym. Zestaw musi zawierać pojemnik do filtracji wstępnej o objętości minimum jednego litra wraz z filtrem wstępnym o gradiencie 850vmikrometrów zatrzymujący wstępne zanieczyszczenia preparatu. Zestaw wyposażony w dwa przyłączane filtry o gradiencie 500 mikrometrów oraz jeden do finalnej filtracji o gradiencie 200 mikrometrów. Na wyposażeniu zestawu jeden pojemnik z PCV o objętości 2000ml oraz 3 pojemniki 600ml. Wszystkie przyłączeniowe podzespoły muszą posiadać sterylne zatyczki. Zestaw w sterylnym opakowaniu dodatkowo wyposażonym w sterylną chustę. Termin przydatności: minimum 12 miesięcy | szt | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 77
PAKIET NR 77
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja 3 | Pusty pojemnik transferowy z tworzywa sztucznego o pojemności 2000 ml do preparatyki, przechowywania i transfuzji krwi i jej składników. Pojemnik wykonany z tworzywa PCV umożliwiającego przechowywanie składników krwi w temperaturze od +2ºC do +8ºC oraz w temperaturze od+20ºC do +25 ºC. Sterylny, apirogenny ojemnik musi posiadać dren o długości minimum 40 cm, zakończony igłą plastikowątypu „SPIKE”. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych zgrzewarek dielektrycznych. Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów z różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwić ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia drenów. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę składnika znajdującego się w pojemniku.Na dolnej krawędzi pojemnika powinno znajdować się nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemnika na statywach transfuzyjnych. Na pojemniku musi być trwale umocowana etykieta , która nie może ulegać uszkodzeniu ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta pojemnika lub informacja na opakowaniu indywidualnym musi zawierać: a) nazwę firmy i nazwę pojemnika, b) pojemność, c) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, d) datę ważności , e) oznakowanie CE, f) kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN – 128. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać informację o warunkach przechowywania pojemników. Okres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego | szt | 100
Pozycja 4 | PRZYRZĄD DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI TYP D Sterylny, nietoksyczny, niepirogenn Pakowany pojedynczo w blister foliowo-papierowyOkres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego. | szt | 300
Pozycja 5 | PRZYRZĄD DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI TYP A-C Sterylny, nietoksyczny, niepirogenny Pakowany pojedynczo w blister foliowo-papierowy Posiadający elastyczny dren o długości min. 35 cm zakończony z jednej strony igłą metalową, a drugiej strony igłą plastikową typu „SPIKE, dający możliwość skutecznego zadziałania standardowych zgrzewarek dielektrycznych. Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów z różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwić ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia drenów. Okres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego. | szt | 300
Pozycja 6 | Pojemniki do głębokiego mrożenia KKM z czynnikiem krioprotekcyjnym (DMSO). Worki mrożeniowe (kriogeniczne) do głębokiego mrożenia i przechowywania KKM. W komplecie dołączony "worek zewnętrzy ochronny" dopasowany do kasety mrożeniowej o wymiarach nie większych niż 240 mm x 135 mm x 10 mm pakowany pojedynczo.. Odporne na zmiany temperatury w zakresie od -196°C do +37-40°C.Pojemność worka 50 ml (zalecana objętość przechowywanego materiału 10-20 ml). Wymiary pasujące do standardowo używanych kaset do przechowywania worków. Sterylne, apirogenne, wykonane z tworzywa EVA pozwalającego na długotrwałe i bezpieczne przechowywanie preparatów w temperaturze -196°C.Wyposażone w długi dren z tworzywa EVA oraz zintegrowany zestaw przewodowy: dwa "porty" do zamontowania klasycznego zestawu przetoczeniowego "spike" portu, dren zakończony końcówkami "luer lock", co najmniej dwie końcówki "żeńskie" i jedna "męska" z zaciskami, gniazdo silikonowe do pobierania próbek materiału w trakcie preparatyki, worek wyposażony w dren z możliwością wyodrębnienia pilotki. Worki muszą być kompatybilne ze zgrzewarką Terumo (własność Zamawiającego). Wyposażone w kieszeń do umieszczenia etykiety o wymiarach min. 50 mm x 49 mm. Termin ważności - minimum 24 miesięce od daty dostarczenia do Zamawiającego | szt | 48
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 78
Zadanie nr 78
Zadanie | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Pozycja nr 1 | Maska do bronchoskopii, umożliwiająca stosowanie analgezji wziewnej podczas procedur endoskopowych. Maska profilowana anatomicznie z miękkim kołmierzem ciśnieniowymW 4 rozmiarach (niemowlęta, dzieci, młodzież, dorośli)-łączniki uzależnione od rozmiaru dla dorosłych 22F, dla niemowląt 15F. Maska posiada 3 samouszczelniające się porty umożliwiające wykonanie procedury. Kodowana kolorystycznie, maska posiadająca krążek do mocowania lejców. Maski pakowane pojedyńczo | szt. | 30
Pozycja nr 2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzyświatłowy wg metody Seldingera o dużym przepływie, w zestawie zintegrowana igła umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki, prowadnica wykonana z nitinolu odporna na zginanie, kabelek łączący do EKG, umożliwiający natychmiastową możliwość kontroli położenia cewnika w EKG. Zastawki bezigłowe, strzykawka trzyczęściowa, dwa uchwyty do mocowania cewnika-jeden stały drugi ruchomy. Rozmiar 12F 16x12x12 20 cm | szt. | 25
Pozycja nr 3 | Igła do podawania botoxu przez cytoskop sztywny, jałowa, jednorazowa, z regulacją wkłucia (0,2,3,5mm) rozmiar 25G, długość igły 35cm | szt. | 25
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0