FORMULARZE CENOWE												 ZAŁĄCZNIK NR 1

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 8 | Klipsy tytanowe średnio-duże, w rodzaju PL 569 T firmy Braun, automatyczny magazynek kompatybilny z laparoskopową wielorazową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Braun typu PL 536 R | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   15

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 9 | zawór klapkowy do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 10 | uszczelka gumowa do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 5mm firmy STORZ | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 15 | trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 5mm, długość minimum 120mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawalny, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 16 | narzędzie laparoskopowe śr. 10 mm, dł. 330mm-360mm, składające się z rączki z mechanizmem zatrzaskowym, z płaszcza oraz wkładu typu duże szczypce (tzw. "krokodyl" lub równoważne) autoklawalne | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 22 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 26 | trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 15mm, z redukcją umożliwiającą pracę narzędziami o średnicy 10mm i 5mm, długość minimum 120mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawalny, umożliwiający włożenie staplera laparoskopowego EndoGIA ze zszywkami 4.8mm oraz EndoCatch 2500ml | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 31 | Uszczelka wewnętrzna do głowicy kompatybilna z trokarem wielorazowego uż firmy OLYMPUS (zamienna z uszczelką o kodzie firmowym 7026243) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 34 | Wkład kleszczy do trzymania tamponów średnicy 5mm długość 30 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 38 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych KARL-STORZ z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 42 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarze M/L lub L ("fioletowe") firmy Teleflex , stososowanymi przez Zamawiającego | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 43 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarzeXL ("złote") firmy Teleflex, stososowanymi przez Zamawiającego | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 22

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 3 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 3cm x 0,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 4 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 5cm x 7,5cm x 0,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 5 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 6cm x 0,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo