......................................

( pieczęć Wykonawcy )

###### F O R M U L A R Z   C E N O W Y

dla pakietu nr 2

dostawa ciśnieniomierza

| l.p. | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol. 5) | VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł (kol.5 powiększona o VAT) | Cena brutto w zł (kol. 6 powiększona o VAT) | Producent/ nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. | 10. | 11. |
| 1. | Ciśnieniomierz | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

...........................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 2

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Ciśnieniomierz  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych połączony z gruszką z możliwością wymiany mankietu -w zestawie ze stetoskopem | TAK |  |
| 2 | Chromowana obudowa i korpus wykonane z metali szlachetnych. | TAK |  |
|  | Ciśnieniomierz w wersji bezlateksowej | TAK |  |
|  | Wyposażony w 2 mankiety: jeden w wersji standard 24-32 cm, drugi o rozmiarze 32-42 cm. | TAK |  |
|  | Gruszka do pompowania mankietu usztywniona łyżką ze stali chromowanej. | TAK |  |
|  | Precyzyjny zawór spustowy chromowany, regulowany ręcznie. | TAK |  |
|  | Rozmiar tarczy ok 65 mm, zakres pomiarowy od 0-300 mmHg z podziałką co 2 mmHg. | TAK,podać |  |
|  | Manometr zintegrowany z pompką i zaworem | TAK |  |
|  | Spełnia wymagania obowiązujących norm PN EN | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji ciśnieniomierza oraz prania i dezynfekcji mankietu. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

)

.......................................

( pieczęć Wykonawcy )

###### F O R M U L A R Z   C E N O W Y

dla pakietu nr 6

dostawa pasów magnetycznych do całkowitego unieruchomienia

| l.p. | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol. 5) | VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł (kol.5 powiększona o VAT) | Cena brutto w zł (kol. 6 powiększona o VAT) | Producent/ nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. | 10. | 11. |
| 1 | pasy magnetyczne do całkowitego unieruchomienie ramion o wymiarach: • 74-114 cm • 136-178 cm | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pasy magnetyczne do całkowitego unieruchomienie rąk • 2 x S • 4 x M • 1 x L | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pasy magnetyczne do całkowitego unieruchomienie stóp • 2 x S • 4 x M • 1 x L | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | X |  | x | x |  | x | x |

...........................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 6

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Pakiet 6 –pasy magnetyczne  do unieruchomienia  pacjenta

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Całkowite unieruchomienie ramion o wymiarach : 74-114 cm 136-178 cm | Tak |  |
|  | Całkowite unieruchomienie rąk 2 x S 4 x M 1 x L | Tak |  |
|  | Całkowite unieruchomienie stóp 2 x S 4 x M 1 x L | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne dla pasów do unieruchomienia pacjenta | Tak |  |
|  | Materiał łatwy w pielęgnacji, miękki, przyjemny w dotyku, przepuszczający powietrze, nie powodujący otarć, odparzeń | Tak |  |
|  | Możliwość prania w temperaturze do 95˚ C | Tak |  |
|  | Możliwość mycia detergentem, środkiem do dezynfekcji | Tak |  |
|  | Pasy wykonane z tkaniny trudnopalnej | Tak |  |
|  | Materiał nie zawiera substancji szkodliwych, nie powoduje alergii | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)