Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby magazynów odpadów” – 3 lokalizacje

Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we

Wrocławiu

- Zakres przedmiotu zamówienia

- prace budowlane

- prace wyburzeniowe

- demontaż instalacji wod-kan.

- wybicie otworów drzwiowych

- wykonanie nowych ścian w technologii GK

- demontaż drzwi

- zamurowanie otworów drzwiowych

- dostawa i montaż nowych drzwi

- dostawa i montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia

- wykonanie nowych przyłączy wod-kan.

- wykonanie nowych odpływów w podłodze (kratki ściekowe)

- biały montaż, dostawa i montaż (dodatkowe umywalki, prysznic)

- dostawa i montaż płytek ceramicznych

- wykonanie posadzki w pomieszczeniu wraz ułożeniem płytek

- uzupełnienie instalacji elektrycznej

- dostawa i montaż osprzętu elektrycznego

- pomalowanie pomieszczeń

- uzupełnienie sufitu podwieszanego

- wykonanie przegród (segregacja śmieci) z blachy kwasoodpornej

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  - przebudowa i dostosowanie magazynu odpadów w budynku „B” (przyziemie), dostawa i montaż przegród z blachy kwasoodpornej – rysunek nr 1

  - przebudowa i dostosowanie magazynu odpadów w budynku przy ul. Pasteura – rysunek nr 2

  - montaż przegród (segregacja śmieci) z blachy kwasoodpornej w budynku „D” – rysunek nr 3

- Wymagania dodatkowe:

Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać wcześniej określone funkcje i być w pełni wykończone i zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i załączonym rysunkiem. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

- Marek Dmoch      tel. 71/733-11-93

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu umowy po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - termin realizacji całości zadania – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala.  Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

III.  Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

V. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia, w tym  montażu szyb i regulacji okien.

- wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny BEZWZGLEDNIE posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

VI. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)