DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. UE/USK/DZP/PN-314/2018 Wrocław, dnia 25.10.2018 r. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-314/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch, 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys., posiadające obudowę ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego (panel główny/pokrywa) z systemem antybakteryjnym?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści macerator otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 30l? W przypadku możliwości regulacji zużycia wody istnieje ryzyko nie dostosowania odpowiedniej ilości wody do ilości macerowanych pieluch, co może doprowadzić do zapchania kanalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaniem informacji o błędach za pomocą diod LED

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy max.1,3kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch, 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany  w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z autostartem w którym obsługa (otwierane i zamykane pokrywy) następuje za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego? Takie rozwiązanie gwarantuję swobodne użytkowanie podczas zajętych obu rąk.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające regulowany czas cyklu w zakresie 82 – 114 sekund = zużycie wody (17-23l) z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l, max czas cyklu 114 sekund) do ilości macerowanych naczyń.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wys. 908mm x gł. 524mm x szer. 411mm, posiadające konstrukcje ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej części komory?  Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wewnątrz komory posiadało otwory odpływowe o średnicy nie większej niż 5mm? Takie rozwiązanie zapobiega przedostawaniu się większych ścinków lub niepożądanych przedmiotów do kanalizacji, a tym samym umożliwia zachowanie drożności odpływu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,7kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 10. Macerator do pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadało możliwość ustawienia trybu nocnego z ograniczonym poziomem hałasu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr Macerator do pieluch, 10. Macerator do pulpy – umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4, pkt. 7 „ W przypadku awarii przedłużającej się ponad 14 dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy w pakiecie 13 poz. 4 Zamawiający dopuści pompę strzykawkową o wadze 2,3 kg?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 2

Czy w pakiecie 13 poz. 10 Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z manualnym mocowaniem strzykawki przy włączonej pompie?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 3

Czy w pakiecie 13 poz. 20 Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z dwoma rodzajami bolusa:

	Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

	Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1  - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy w pakiecie 13 poz. 27 Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z 9 poziomami okluzji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy w pakiecie 13 poz. 31 Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z rejestrem na 1000 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy w pakiecie 13 poz. 44 Zamawiający dopuści pompę strzykawkową bez alarmu rozłączenia linii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 13 poz. 52 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy która do komunikacji używa standardu podczerwieni IRDA.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 13 poz. 53 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy umożliwiającej komunikację poprzez stację dokującą.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych